## SERVIÇOS
Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos
OBJETO : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE FORMA EVENTUAL E SOB DEMANDA. |  |  | TAXAS: | BDI |  | 23.69%
[5 empty] | LS (HORA) |  | 86.19%
[5 empty] | LS (MÊS) |  | 48.51%
LOCAL : | LOCAL: IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA -AV. PRIMEIRO DE MAIO, 720, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB |  |  | Ref. SINAPI e ORSE - JUL. de 2020
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. COM BDI (%) | VALOR TOTAL (R$)
REMOÇOES/DEMOLIÇÕES/RETIRADAS
1 | SINAPI 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 43 | 69.16 | 85.54 | 3678.22
2 | SINAPI 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4 | 360.15 | 445.47 | 1781.88
3 | SINAPI 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6 | 166.59 | 206.06 | 1236.36
4 | SINAPI 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 250 | 1.97 | 2.44 | 610
5 | SINAPI 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 64 | 1.64 | 2.03 | 129.92
6 | SINAPI 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 192 | 14.35 | 17.75 | 3408
7 | SINAPI 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 150 | 9.5 | 11.75 | 1762.5
8 | SINAPI 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 90 | 4.33 | 5.36 | 482.4
9 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 288 | 0.94 | 1.16 | 334.08
10 | SINAPI 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1000 | 2.97 | 3.67 | 3670
11 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 212 | 5.48 | 6.78 | 1437.36
12 | SINAPI 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 126 | 19.54 | 24.17 | 3045.42
13 | SINAPI 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 792 | 2.17 | 2.68 | 2122.56
14 | SINAPI 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 200 | 0.39 | 0.48 | 96
15 | SINAPI 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 500 | 0.39 | 0.48 | 240
16 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 200 | 0.76 | 0.94 | 188
17 | SINAPI 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 200 | 0.29 | 0.36 | 72
18 | SINAPI 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 28 | 7.24 | 8.96 | 250.88
19 | SINAPI 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 100 | 9.49 | 11.74 | 1174
20 | ORSE 3250 | REMOÇÃO DE VENTILADOR | UN | 50 | 3.24 | 4.01 | 200.5
21 | SEINFRA C3038 | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | UN | 20 | 58.54 | 72.41 | 1448.2
22 | SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 3578 | 1.15 | 1.42 | 5080.76
23 | ITEM COTADO 01 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | UN | 12 | 207.55 | 256.72 | 3080.64
24 | SINAPI 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 1000 | 5.41 | 6.69 | 6690
25 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 500 | 10.1 | 12.49 | 6245
26 | SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 597 | 9.77 | 12.08 | 7211.76
27 | SINAPI 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 40 | 59.6 | 73.72 | 2948.8
28 | SINAPI 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 30 | 164.47 | 203.43 | 6102.9
29 | SINAPI 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 25 | 417.16 | 515.99 | 12899.75
30 | SINAPI 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 658.7 | 814.75 | 12221.25
MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÕES
31 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 54 | 51.11 | 63.22 | 3413.88
32 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 36 | 30.98 | 38.32 | 1379.52
33 | SINAPI 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 18 | 30.02 | 37.13 | 668.34
34 | SINAPI 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 150 | 18.88 | 23.35 | 3502.5
35 | SINAPI 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 12 | 149.6 | 185.04 | 2220.48
TRATAMENTOS/IMPERMEABILIZAÇÕES
36 | SINAPI 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 206 | 72.61 | 89.81 | 18500.86
37 | ORSE 10029 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | 217 | 78.11 | 96.61 | 20964.37
38 | SINAPI 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 58 | 19.66 | 24.32 | 1410.56
39 | SEINFRA C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | M2 | 250 | 38.72 | 47.89 | 11972.5
40 | ORSE 08456 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR | M | 100 | 8.12 | 10.04 | 1004
41 | ORSE 10972 | CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE | M | 100 | 5.05 | 6.25 | 625
42 | ORSE 04780 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M2 | 10 | 50.16 | 62.04 | 620.4
43 | SINAPI 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 124 | 5.81 | 7.19 | 891.56
44 | ORSE 02344 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 250 | 2.57 | 3.18 | 795
45 | SINAPI 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 500 | 0.83 | 1.03 | 515
DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS/PISOS
46 | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10 | 496.71 | 614.38 | 6143.8
47 | SINAPI 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 150 | 43.44 | 53.73 | 8059.5
48 | SINAPI 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 100 | 27.3 | 33.77 | 3377
49 | SINAPI 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 20 | 29.91 | 37 | 740
50 | SINAPI 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M2 | 55 | 92.73 | 114.7 | 6308.5
51 | SEINFRA C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 16 | 156.67 | 193.79 | 3100.64
52 | SINAPI 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | 400 | 58.41 | 72.25 | 28900
53 | SINAPI 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 50 | 42.46 | 52.52 | 2626
54 | SINAPI 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 100 | 37.1 | 45.89 | 4589
55 | SINAPI 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 610 | 32.68 | 40.42 | 24656.2
56 | SINAPI 88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 10 | 233.21 | 288.46 | 2884.6
57 | SINAPI 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 10 | 215.42 | 266.45 | 2664.5
58 | SINAPI 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 200 | 4.99 | 6.17 | 1234
59 | SINAPI 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 | M | 205 | 36.68 | 45.37 | 9300.85
60 | SINAPI 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 200 | 66.07 | 81.72 | 16344
61 | SINAPI 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017_P | M2 | 200 | 22.16 | 27.41 | 5482
62 | COMP. PRÓPRIA 01 | BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO | M2 | 5 | 429.44 | 531.17 | 2655.85
63 | COMP. PRÓPRIA 02 | TESTEIRA DE GRANITO DE 20 CM SEM RESPALDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 110.75 | 136.99 | 3287.76
64 | SINAPI 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UND | 20 | 22.63 | 27.99 | 559.8
65 | SINAPI 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 11 | 474.05 | 586.35 | 6449.85
66 | SINAPI 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 100 | 31.08 | 38.44 | 3844
67 | SINAPI 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 30 | 29.3 | 36.24 | 1087.2
68 | SINAPI 93196 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 30 | 39.92 | 49.38 | 1481.4
69 | SINAPI 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 30 | 17.44 | 21.57 | 647.1
70 | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 20 | 240.42 | 297.38 | 5947.6
71 | SINAPI 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2 | 521.98 | 645.64 | 1291.28
72 | SINAPI 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2 | 477.08 | 590.1 | 1180.2
73 | ORSE 03170 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 25 | 55.29 | 68.39 | 1709.75
74 | SINAPI 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21 | 9.22 | 11.4 | 239.4
75 | SINAPI 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36 | 9.06 | 11.21 | 403.56
76 | SINAPI 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 62 | 89.89 | 111.18 | 6893.16
77 | SINAPI 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30 | 56.13 | 69.43 | 2082.9
78 | SINAPI 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 135 | 48.12 | 59.52 | 8035.2
79 | SINAPI 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30 | 62.92 | 77.83 | 2334.9
80 | SINAPI 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 50 | 52.4 | 64.81 | 3240.5
81 | SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 235 | 2.88 | 3.56 | 836.6
82 | SINAPI 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 235 | 4.47 | 5.53 | 1299.55
83 | SINAPI 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 100 | 5.81 | 7.19 | 719
84 | SINAPI 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 235 | 22.79 | 28.19 | 6624.65
85 | SINAPI 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 135 | 18.71 | 23.14 | 3123.9
86 | SINAPI 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 235 | 21.84 | 27.01 | 6347.35
87 | ORSE 00045 | APICOAMENTO TOTAL DE PISOS COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | M2 | 200 | 3.88 | 4.8 | 960
88 | ORSE 00042 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | M2 | 68 | 1.94 | 2.4 | 163.2
89 | ORSE 01917 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 20CMX20CM | M2 | 415 | 6.48 | 8.02 | 3328.3
90 | SINAPI 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 420 | 24.53 | 30.34 | 12742.8
91 | SINAPI 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 347 | 43.75 | 54.11 | 18776.17
COBERTURA
92 | SINAPI 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 175 | 40.4 | 49.97 | 8744.75
93 | SINAPI 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 175 | 42.99 | 53.17 | 9304.75
94 | SINAPI 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 50 | 49.43 | 61.14 | 3057
95 | SINAPI 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48 | 47.29 | 58.49 | 2807.52
96 | SINAPI 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30 | 102.02 | 126.19 | 3785.7
97 | SINAPI 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 150 | 32.66 | 40.4 | 6060
98 | SINAPI 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 200 | 27.37 | 33.85 | 6770
99 | ORSE 00265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM | M2 | 705 | 16.56 | 20.48 | 14438.4
ESQUADRIAS E VIDROS
100 | SINAPI 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 5 | 39.81 | 49.24 | 246.2
101 | SINAPI 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 10 | 43.87 | 54.26 | 542.6
102 | SINAPI 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 10 | 47.92 | 59.27 | 592.7
103 | SINAPI 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 38 | 325.33 | 402.4 | 15291.2
104 | SINAPI 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 89 | 372.84 | 461.17 | 41044.13
105 | SINAPI 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 20 | 352.65 | 436.19 | 8723.8
106 | SINAPI 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 10 | 346.36 | 428.41 | 4284.1
107 | COMP. PRÓPRIA 03 | PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM (15X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | M2 | 25 | 855.56 | 1058.24 | 26456
108 | SINAPI 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 25 | 151.56 | 187.46 | 4686.5
109 | SINAPI 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 25 | 170.01 | 210.29 | 5257.25
110 | SINAPI 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 25 | 472.18 | 584.04 | 14601
111 | SINAPI 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 25 | 410.67 | 507.96 | 12699
112 | SINAPI 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 39 | 58.95 | 72.92 | 2843.88
113 | SINAPI 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 40 | 44.95 | 55.6 | 2224
114 | SINAPI 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 78 | 35.67 | 44.12 | 3441.36
115 | ORSE 01778 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA | UN | 39 | 134.76 | 166.68 | 6500.52
116 | ORSE 03149 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR | M2 | 196 | 26.75 | 33.09 | 6485.64
PINTURAS
117 | SINAPI 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 133 | 16.08 | 19.89 | 2645.37
118 | SINAPI 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30 | 15.1 | 18.68 | 560.4
119 | SINAPI 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30 | 14.56 | 18.01 | 540.3
120 | SINAPI 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 150 | 28.57 | 35.34 | 5301
121 | SINAPI 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30 | 29.01 | 35.88 | 1076.4
122 | SINAPI 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30 | 29.66 | 36.69 | 1100.7
123 | SINAPI 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30 | 29.68 | 36.71 | 1101.3
124 | SINAPI 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 672 | 2.79 | 3.45 | 2318.4
125 | SINAPI 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 250 | 2.6 | 3.22 | 805
126 | SINAPI 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 250 | 1.92 | 2.37 | 592.5
127 | SINAPI 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 672 | 13.01 | 16.09 | 10812.48
128 | SINAPI 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1301 | 7.01 | 8.67 | 11279.67
129 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 250 | 9.64 | 11.92 | 2980
130 | SINAPI 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 200 | 12.11 | 14.98 | 2996
131 | SINAPI 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 150 | 2.03 | 2.51 | 376.5
132 | SINAPI 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 150 | 1.56 | 1.93 | 289.5
133 | SINAPI 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 150 | 11.62 | 14.37 | 2155.5
134 | SINAPI 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 150 | 8.82 | 10.91 | 1636.5
135 | SINAPI 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 50 | 15.37 | 19.01 | 950.5
136 | SINAPI 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 500 | 2.98 | 3.69 | 1845
137 | SINAPI 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1600 | 9.34 | 11.55 | 18480
138 | SINAPI 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 672 | 10.21 | 12.63 | 8487.36
139 | SINAPI 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 1724 | 10.91 | 13.49 | 23256.76
140 | SINAPI 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 200 | 17.23 | 21.31 | 4262
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
141 | SINAPI 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 166.46 | 205.89 | 1029.45
142 | SINAPI 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 655.27 | 810.5 | 3242
143 | SINAPI 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 142.85 | 176.69 | 1413.52
144 | SINAPI 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 48.62 | 60.14 | 1202.8
145 | SINAPI 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 26.83 | 33.19 | 1659.5
146 | SINAPI 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 26.56 | 32.85 | 1642.5
147 | SINAPI 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 18.72 | 23.15 | 1157.5
148 | SINAPI 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 27.43 | 33.93 | 1696.5
149 | SINAPI 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 27.13 | 33.56 | 1006.8
150 | SINAPI 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60 | 41.23 | 51 | 3060
151 | SINAPI 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90 | 55.16 | 68.23 | 6140.7
152 | SINAPI 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 34.63 | 42.83 | 2141.5
153 | SINAPI 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 51.86 | 64.15 | 3207.5
154 | SINAPI 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 40.78 | 50.44 | 2522
155 | SINAPI 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 25 | 86.42 | 106.89 | 2672.25
156 | SINAPI 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 4.46 | 5.52 | 110.4
157 | SINAPI 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 3.35 | 4.14 | 82.8
158 | SINAPI 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 6.23 | 7.71 | 154.2
159 | SINAPI 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 20 | 15.82 | 19.57 | 391.4
160 | SINAPI 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 20.52 | 25.38 | 126.9
161 | SINAPI 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 88.98 | 110.06 | 2201.2
162 | ORSE 09676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 15 | 259.93 | 321.51 | 4822.65
163 | SINAPI 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 244.26 | 302.13 | 1208.52
164 | SINAPI 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 256.07 | 316.73 | 1266.92
165 | SINAPI 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 265.12 | 327.93 | 1311.72
166 | ORSE 02066 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO. | UN | 50 | 25.29 | 31.28 | 1564
167 | ORSE 02050 | CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO | UN | 15 | 14.28 | 17.66 | 264.9
168 | SINAPI 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 5 | 19.81 | 24.5 | 122.5
169 | SINAPI 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 25 | 8.8 | 10.88 | 272
170 | SINAPI 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 60 | 7.99 | 9.88 | 592.8
171 | SINAPI 90443 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 30 | 15.34 | 18.97 | 569.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
172 | ORSE 12562 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 400 | 32.1 | 39.7 | 15880
173 | SINAPI 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 200 | 37.07 | 45.85 | 9170
174 | SINAPI 97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 200 | 32.59 | 40.31 | 8062
175 | SINAPI 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 200 | 37.26 | 46.09 | 9218
176 | SINAPI 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 50 | 13.39 | 16.56 | 828
177 | SINAPI 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 50 | 12.41 | 15.35 | 767.5
178 | SINAPI 100922 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 200 | 27.73 | 34.3 | 6860
179 | SINAPI 100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 200 | 32.08 | 39.68 | 7936
180 | SINAPI 100921 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 200 | 38.63 | 47.78 | 9556
181 | SINAPI 72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 25 | 166.03 | 205.36 | 5134
182 | SINAPI 83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 25 | 104.52 | 129.28 | 3232
183 | SINAPI 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 25 | 116.88 | 144.57 | 3614.25
184 | SINAPI 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 25 | 215.08 | 266.03 | 6650.75
185 | SINAPI 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 25 | 226.06 | 279.61 | 6990.25
186 | SINAPI 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 250 | 22.74 | 28.13 | 7032.5
187 | SINAPI 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50 | 50.28 | 62.19 | 3109.5
188 | SINAPI 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50 | 92.03 | 113.83 | 5691.5
189 | SINAPI 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50 | 168.16 | 208 | 10400
190 | SINAPI 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 31.84 | 39.38 | 393.8
191 | SINAPI 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 26.02 | 32.18 | 321.8
192 | SINAPI 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 34.75 | 42.98 | 1719.2
193 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 25.41 | 31.43 | 1257.2
194 | SINAPI 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 19.85 | 24.55 | 982
195 | SINAPI 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 32.96 | 40.77 | 1630.8
196 | SINAPI 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 46.08 | 57 | 2280
197 | SINAPI 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 16.98 | 21 | 525
198 | SINAPI 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 18.43 | 22.8 | 570
199 | SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 27.22 | 33.67 | 841.75
200 | SINAPI 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 7.25 | 8.97 | 2691
201 | SINAPI 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 5.66 | 7 | 2100
202 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 7.61 | 9.41 | 2823
203 | SINAPI 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 3.73 | 4.61 | 461
204 | SINAPI 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 4.55 | 5.63 | 563
205 | SINAPI 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 5.24 | 6.48 | 648
206 | SINAPI 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 6.1 | 7.55 | 755
207 | SINAPI 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 7.31 | 9.04 | 904
208 | SINAPI 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 8.39 | 10.38 | 1038
209 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 1.79 | 2.21 | 3315
210 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 2.6 | 3.22 | 4830
211 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.27 | 5.28 | 7920
212 | SINAPI 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 6.38 | 7.89 | 197.25
213 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 | 5.81 | 7.19 | 431.4
214 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 40 | 8.73 | 10.8 | 432
215 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 50 | 9.12 | 11.28 | 564
216 | SINAPI 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 25 | 9.81 | 12.13 | 303.25
217 | SINAPI 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 20 | 10.68 | 13.21 | 264.2
218 | SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 70.17 | 86.79 | 867.9
219 | SINAPI 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 73.62 | 91.06 | 455.3
220 | SINAPI 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 263.29 | 325.66 | 651.32
SERRALHARIA/MARCENARIA
221 | ORSE 03846 | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 4MM | CM | 1000 | 0.55 | 0.68 | 680
222 | SINAPI 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 5 | 41.36 | 51.16 | 255.8
223 | SINAPI 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 30 | 62.61 | 77.44 | 2323.2
224 | SINAPI 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANI ZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10 | 339.83 | 420.34 | 4203.4
225 | COMP. PRÓPRIA 04 | QUADRO EM MDF, MEDINDO (6,00 X 1,25)M, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO RETICULADO BRANCO, COM ARO EM MADEIRA TIPO JATOBÁ, COM TRÊS MÓDULOS , SENDO DOIS FIXOS E UM MÓVEL, INCLUINDO PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO PARA REQUADRO, GUIA SUPERIOR E CALHA INFERIOR | UN | 12 | 2206.17 | 2728.81 | 32745.72
TOTAL >> | [6 empty] | 961706.84
João Pessoa, Setembro de 2020.
Itamira Raquel Santos Virginio
Eng. Civil - Mat. 1275387

## COMPOSIÇÕES
OBJETO : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE FORMA EVENTUAL E SOB DEMANDA. |  |  | TAXAS: | BDI | 23.69%
[5 empty] | LS (HORA) | 86.19%
[5 empty] | LS (MÊS) | 48.51%
LOCAL : | LOCAL: IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA -AV. PRIMEIRO DE MAIO, 720, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB |  |  |  | Ref. SINAPI e ORSE - JUL. de 2020
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | 3250/ORSE | REMOÇÃO DE VENTILADOR |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP. AUX. | SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.52 | 1.8172
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 12.92 | 1.4212
|  |  | TOTAL |  |  | 3.24
CÓDIGO: | SEINFRA C3038 | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP. AUX. | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.35 | 32.7
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.92 | 25.84
|  |  | TOTAL |  |  | 58.54
CÓDIGO | SEINFRA C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 41967 | CERA LIQUIDA | L | 0.3 | 7.47 | 2.24
INSUMO | SINAPI 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.6 | 2.58 | 1.55
INSUMO | SINAPI 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.44 | 0.35
INSUMO | SINAPI 26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UND | 0.15 | 20.4 | 3.06
COMP. AUX. | SINAPI 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | H | 0.6 | 0.44 | 0.26
COMP. AUX. | SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 18.76 | 21.574
COM. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 12.92 | 9.69
|  |  | TOTAL |  |  | 38.72
CÓDIGO: | ORSE 08456 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR |  |  | UNIDADE: | M
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 88309 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FOBROCIMENTO | KG | 0.1 | 51.96 | 5.2
COMP. AUX. | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 16.23 | 2.92
|  |  | TOTAL |  |  | 8.12
CÓDIGO: | ORSE 04780 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 00131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 1.15 | 40.06 | 46.07
COMP. AUX. | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.35 | 4.09
|  |  | TOTAL |  |  | 50.16
CÓDIGO: | ORSE 10029 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI I 011621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 1.15 | 36.97 | 42.52
INSUMO | SINAPI I 000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.4 | 15.79 | 6.32
COMP. AUX. | SINAPI 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.35 | 16.35
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.92 | 12.92
|  |  | TOTAL |  |  | 78.11
CÓDIGO: | ORSE 10972 | CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE |  |  | UNIDADE: | M
| REFERÊNCIA |  | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI I 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 0.2 | 20.03 | 4.01
COMP. AUX. | SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.067 | 15.45 | 1.04
|  |  | TOTAL |  |  | 5.05
CÓDIGO: | ORSE 02344 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 03767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | L | 0.25 | 0.48 | 0.12
COMP. AUX. | SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 17.47 | 2.45
|  |  | TOTAL |  |  | 2.57
CÓDIGO: | SEINFRA C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1.1 | 123.91 | 136.3
INSUMO | SINAPI 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0.12 | 21.35 | 2.56
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 12.92 | 7.88
COMP. AUX. | SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.85 | 9.93
|  |  | TOTAL |  |  | 156.67
CÓDIGO: | ORSE 09117 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 20CMX20CM |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO | KG | 0.7 | 3.4 | 2.38
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 12.92 | 1.81
COMP. AUX. | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 16.35 | 2.29
|  |  | TOTAL |  |  | 6.48
CÓDIGO | ORSE 00265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UND | 0.45 | 1.57 | 0.71
INSUMO | SINAPI 05067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.002 | 13.01 | 0.03
INSUMO | SINAPI 07194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 0.257 | 26.26 | 6.75
INSUMO | SINAPI 4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.675 | 8 | 5.4
COMP. AUX. | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 16.23 | 2.045
COM. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 12.92 | 1.6279
|  |  | TOTAL |  |  | 16.56
CÓDIGO: | ORSE 01778 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | 1 | 119.31 | 119.31
COMP. AUX. | SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.45 | 15.45
|  |  | TOTAL |  |  | 134.76
CÓDIGO: | ORSE 3149 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | ITEM COTADO 02 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA | M² | 1 | 26.75 | 26.75
|  |  | TOTAL |  |  | 26.75
CÓDIGO: | ORSE 09676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | ORSE 02747 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF.1173, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 | 244.5 | 244.5
INSUMO | SINAPI 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND. | 0.5 | 2 | 1
COMP. AUX. | SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.94 | 7.97
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.92 | 6.46
|  |  | TOTAL |  |  | 259.93
CÓDIGO: | ORSE 02066 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTOS PARA CASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 00377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND | 1 | 24 | 24
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.92 | 1.29
|  |  | TOTAL |  |  | 25.29
CÓDIGO: | ORSE 02050 | CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND | 1 | 3.65 | 3.65
INSUMO | SINAPI 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND | 1 | 4.25 | 4.25
COMP. AUX. | SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.94 | 6.38
|  |  | TOTAL |  |  | 14.28
CÓDIGO: | ORSE 12562 | LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 39387 | LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 1 | 14.38 | 14.38
INSUMO | SINAPI 13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LÂMPADA S | UND | 1 | 3 | 3
COMP. AUX. | SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.52 | 8.26
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.92 | 6.46
|  |  | TOTAL |  |  | 32.1
CÓDIGO: | ORSE 03846 | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 4MM |  |  | UNIDADE: | CM
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.008 | 24 | 0.19
COMP. AUX. | SINAPI 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 17.01 | 0.2
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 12.92 | 0.16
|  |  | TOTAL |  |  | 0.55
CÓDIGO: | ORSE 0045 | APICOAMENTO TOTAL DE PISOS COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.92 | 3.88
|  |  | TOTAL |  |  | 3.88
CÓDIGO: | ORSE 0042 | APICOAMENTO TOTAL DE PISOS COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 12.92 | 1.94
|  |  | TOTAL |  |  | 1.94
CÓDIGO | ORSE 03170 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA UN 40,00 FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UND | 0.161 | 40 | 6.44
INSUMO | SINAPI 4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 8,00 EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.044 | 8 | 16.35
INSUMO | SINAPI 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 14 | 2.1
INSUMO | SINAPI 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.204 | 8.33 | 1.7
INSUMO | SINAPI 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 12.44 | 1.24
INSUMO | SINAPI 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 12.2 | 0.31
INSUMO | SINAPI 4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1.815 | 3.24 | 5.88
COMP. AUX. | SINAPI 88273 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.133 | 15.54 | 17.61
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.283 | 12.92 | 3.66
|  |  | TOTAL |  |  | 55.29
CÓDIGO | COMP. PRÓPRIA 01 | BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO |  |  | UNIDADE: | M2
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.005 | 316.98 | 318.56
INSUMO | SINAPI 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 6 | 0.61 | 3.66
INSUMO | SINAPI 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.52 | 27.61 | 14.36
INSUMO | SINAPI 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.351 | 71.73 | 25.18
INSUMO | SINAPI 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UND | 2 | 11.85 | 23.7
COMP. AUX. | SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.49 | 18.76 | 27.9524
COM. AUX. | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 16.35 | 16.023
|  |  | TOTAL |  |  | 429.44
CÓDIGO: | COMP. PRÓPRIA 02 | TESTEIRA DE GRANITO DE 20 CM SEM RESPALDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | M
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.201 | 316.98 | 63.71
INSUMO | SINAPI 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.52 | 27.61 | 14.36
INSUMO | SINAPI 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.351 | 71.73 | 25.18
COMP. AUX. | SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.76 | 7.5
|  |  | TOTAL |  |  | 110.75
CÓDIGO | COMP. PRÓPRIA 03 | PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM (15X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UND | 1 | 313.83 | 313.83
INSUMO | SINAPI 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | M2 | 0.09 | 126.66 | 11.4
INSUMO | SINAPI 0183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES). | JG | 1 | 102.17 | 102.17
INSUMO | SINAPI 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10 | 3.09 | 30.9
INSUMO | SINAPI 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND | 3 | 30.86 | 92.58
INSUMO | SINAPI 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 4.88 | 18.02 | 87.94
INSUMO | SINAPI 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.004 | 12.2 | 0.05
COMP. AUX. | SINAPI 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1 | 77.95 | 77.95
COMP. AUX. | SINAPI 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 398.12 | 3.98
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 12.92 | 61.37
COMP. AUX. | SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 15.45 | 73.39
|  |  | TOTAL |  |  | 855.56
CÓDIGO | COMP. PRÓPRIA 04 | QUADRO EM MDF, MEDINDO (6,00 X 1,25)M, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO RETICULADO BRANCO, COM ARO EM MADEIRA TIPO JATOBÁ, COM TRÊS MÓDULOS , SENDO DOIS FIXOS E UM MÓVEL, INCLUINDO PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO PARA REQUADRO, GUIA SUPERIOR E CALHA INFERIOR |  |  | UNIDADE: | UND
| REFERÊNCIA | COMPONENTE | UND | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INSUMO | SINAPI 3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 17 | 17.49 | 297.33
INSUMO | SINAPI 1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 15.1 | 19.48 | 294.15
INSUMO | SINAPI 34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 15.26 | 27.2 | 415.07
INSUMO | SINAPI 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 12 | 29.63 | 355.56
INSUMO | SINAPI 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 3.6 | 21.35 | 76.86
INSUMO | SINAPI 10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | 1 | 26.09 | 26.09
INSUMO | SINAPI 10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 1.2 | 25.69 | 30.83
COMP. AUX. | SINAPI 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 15.54 | 419.58
COMP. AUX. | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.5 | 12.92 | 290.7
|  |  | TOTAL |  |  | 2206.17
Itamira Raquel Santos Virginio
Eng. Civil - Mat. 1275387

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES
ITEM COTADO 01 | PREÇO/FORNECEDOR 1 | PREÇO/FORNECEDOR 2 |  | PREÇO/FORNECEDOR 3 | MÉDIA DE PREÇOS
| Jean Carlos da Silva Lima - ME CNPJ 15.642.878/0001-08 | ATREVIDA LOCAÇÃO DE SUPLEMENTOS - CNPJ 11.201.870/0001-45 |  | ITEM 63 Pregão 35/2019 - UASG 153163
RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | 190 | 200 |  | 232.64 | 207.55
ITEM COTADO 02 | PREÇO/FORNECEDOR 1 | PREÇO/FORNECEDOR 2 |  | PREÇO/FORNECEDOR 3 | MÉDIA DE PREÇOS
| ITEM 220 - PREGÃO 44/2019 UASG 120631 | ITEM 22 - PREGÃO 93/2019 UASG 926703 |  | ITEM 09 - PREGÃO 63/2019 UASG 153038
PELÍCULA INSULFILM APLICADA | 24.66 | 26.58 |  | 29 | 26.75
Itamira Raquel Santos Virginio
Eng. Civil - Mat. 1275387

## BDI COM DESONERAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA
1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM ADOTADA (%)
Custo de Administração Central – AC | 3%
Seguro e Garantia - SG | 0.8%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI | 0.97%
Custo Financeiro – CF | 0.59%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM ADOTADA (%)
Custos Tributários - Total - T | 9.55%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5%
Tributos Federais (PIS) | 0.65%
Tributos Federais (COFINS) | 3%
Tributos Estaduais | 0
Tributos Municipais (ISS) | 1.4%
Margem de contribuição bruta (beneficios ou lucro) - MC | 6.16%
Metodologia do IBEC com lucro sobre os custos diretos totais da obra
Fórmula do BDI (*)BDI = ((1+ (AC+SG+MI))*(1+CI)*(1+L))/(1-T)-1
4. TAXA DE BDI (BDI): | 23.69%
O4bs: Os índices obedecem ao Ácordão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
LOCAL: PARAÍBA |  | FONTE: SINAPI |  | VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/2020
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
CRUPO A
|  | % | % | % | %
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02% | Não incide | 18.02% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.69% | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.79% | 8.33% | 10.79% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.86% | 10.7% | 13.86% | 10.7%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.79% | 20.46% | 50.79% | 20.46%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.56% | 3.53% | 4.56% | 3.53%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.51% | 0.4% | 0.51% | 0.4%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.13% | 3.2% | 4.13% | 3.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.3% | 0.38% | 0.3%
C | Total | 9.69% | 7.51% | 9.69% | 7.51%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.53% | 3.44% | 18.69% | 7.53%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.3% | 0.41% | 0.31%
D | Total | 8.91% | 3.74% | 19.1% | 7.84%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 86.19% | 48.51% | 116.4% | 72.61%