PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS SOUSA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2018.

(Processo Administrativo nº 23000.003198.2018-16)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB/CAMPUS DE SOUSA-PB, por meio da Coordenação de Licitações, sediado na Rua Presidente Tancredo Neves, SN- Jardim Sorrilandia, Sousa/PB, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 14/12/2018

Horário: 14h00min (Horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente (equipamentos) para implementação de núcleo de referência da agricultura familiar – Campus Sousa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, nas classificações abaixo:

| GESTÃO/UNIDADE | 26417/158279 |
| --- | --- |
| FONTE | 8100000000 |
| PTRES | 108844 |
| PROGRAMA DE TRABALHO | 12.363.2080.20RL.0025 |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4.4.90.52 |
| PI | L20RLP01E4N |

| PROGRAMA DE TRABALHO | 21.606.2012.2100.0001 |
| --- | --- |
| FONTE | 0100 |
| NATUREZA DE DESPESA | 449052 |
| PROJETO/ATIVIDADE | PO 000F |

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

  - Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - que estejam sob falência, , concurso de credores, , em processo de dissolução ou liquidação;

    - que estejam reunidas em consórcio;

  - Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

  - Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total do item

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 0,01 (Um Centavo).

    - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria dede Gestão.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

  - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

  - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

      - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Os licitantes, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,  segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

    - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Qualificação Econômico-Financeira,

    - certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

    - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

      - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

      - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

    - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

    - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (Dez Por Cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

  - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do fac-símile (83) 3521-1742 ou do e-mail licitacao.sousa@ifpb.edu.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 72 (Setenta e Duas) horas, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.

    - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Em relação às empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (Duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

- DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

  - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

    - A adjudicatária terá o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (Cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao.sousa@ifpb.edu.br, pelo fax 83 3521 1742, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Presidente Tancredo Neves, SN- Jardim Sorrilandia, Sousa/PB, seção de protocolo

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Presidente Tancredo Neves, Sn – Jardim Sorrilandia III, Sousa/PB, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência

Sousa/PB, 14 de novembro de 2018.

______________________________

Francisco Cicupira de Andrade Filho

Diretor Geral

IFPB – Campus Sousa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS SOUSA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Aquisição de equipamentos para implementação de núcleo de referência da agricultura familiar – Campus Sousa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIF. | CÓDIGO CATMAT | UNID. DE MEDIDA | QUANT TOTAL | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balança digital analítica 0,0001 g, 220g, calibração interna | 43192 | UNID | 7 | R$ 5.803,12 | R$ 40.621,84 |
| 2 | pHmetro, medidor de pH de bancada digital, faixa 0 – 14, braço articulado. pH, mV e Temperatura. Precisão 0,01. | 24821 | UNID | 4 | R$ 1.680,17 | R$ 6.720,68 |
| 3 | Medidor Portátil Multiparâmetro à prova d’água. pH, Condutividade, Oxigênio Dissolvido e Temperatura. | 52108 | UNID | 4 | R$ 2.743,67 | R$ 10.974,68 |
| 4 | Turbidímetro de bancada digital. Faixa de 0 a 1000 NTU. | 52108 | UNID | 1 | R$ 3.329,33 | R$ 3.329,33 |
| 5 | Colorímetro. Fotômetro Medidor de Cor da Água. Faixa 0 a 500 mg/L de Pt-Co | 43109 | UNID | 1 | R$ 3.345,33 | R$ 3.345,33 |
| 6 | Geladeira/Refrigerador Cycle Defrost Duplex, Branca - 450L - 220V | 138622 | UNID | 3 | R$ 2.042,67 | R$ 6.128,01 |
| 7 | Deionizador digital em polietileno. Capacidade 50 L/h. | 52108 | UNID | 1 | R$ 1.759,25 | R$ 1.759,25 |
| 8 | Agitador magnético com aquecimento até 400°C. Agita 10 litros. Plataforma em alumínio 20 cm. | 52108 | UNID | 4 | R$ 1.621,68 | R$ 6.486,72 |
| 9 | Capela para exaustão de gases – Dimensões: 82 x 62 x 85 CM (L-P-A)+C72 | 150721 | UNID | 1 | R$ 2.187,86 | R$ 2.187,86 |
| 10 | Espectrofotômetro UV-VIS (190 – 1100 nm) duplo feixe com varredura. | 150384 | UNID | 1 | R$ 38.218,77 | R$ 38.218,77 |
| 11 | Viscosímetro digital rotacional. | 24910 | UNID | 1 | R$ 13.393,60 | R$ 13.393,60 |
| 12 | Chuveiro e Lava-olhos de Segurança/Emergência Manual. Especificações:Tubulação de água construída em aço galvanizado;Sapata de fixação construída em aço com proteção anticorrosiva e pintura epóxi;Conexão de entrada, conexão de saída e tubulação principal com 1";Chuveiro de emergência com crivo desmontável medindo 250mm de diâmetro, proporcionando abertura do fluxo de água medindo 1,80 metros (ao tocar ochão);Acionamento do chuveiro através de válvula tipo esfera de 1" comandada por haste;Lava olhos com pia de aço inox, com 2 crivos desmontáveis;Lava olhos dotado de válvula para regulagem do fluxo;Chuveiro com altura total de 2,10 metros; Chuveiro com vazão de água de 120 litros/minuto; Lava olhos com vazão de água de 15 litros/minuto; Fabricado em total concordância com a ABNT NBR 16.291 e ANSI Z. 358.1. | 95591 | UNID | 4 | R$ 1.137,13 | R$ 4.548,52 |
| 13 | Termômetro tipo espeto, a prova d`água, digital, escala -50 a 200°C. divisão 0,1°C haste 115mm. | 26310 | UNID | 7 | R$ 73,33 | R$ 513,31 |
| 14 | Medidor multiparâmetro dedicado para ec/tds/salinidade | 52108 | UNID | 2 | R$ 3.471,00 | R$ 6.942,00 |
| 15 | Evaporador rotativo com tacômetro digital, voltagem 220 ou bivolt | 6939 | UNID | 1 | R$ 9.641,10 | R$ 9.641,10 |
| 16 | Bomba de vácuo livre de óleo, vácuo final de 658 mm Hg. | 60461 | UNID | 1 | R$ 5.296,53 | R$ 5.296,53 |
| 17 | Incubadora BOD com controlador digital microprocessado. 340 L Faixa de -10 a 60°C | 150384 | UNID | 2 | R$ 4.944,89 | R$ 9.889,78 |
| 18 | Termo Reator para DQO (Bloco digestor microprocessado digital) para digestão de amostras de DQO. Capacidade 25 provas para tubos de 16 mm. | 150384 | UNID | 1 | R$ 2.929,33 | R$ 2.929,33 |
| 19 | Micro Trator Motocultivador, | 2496 | UNID | 2 | R$ 13.302,97 | R$ 26.605,94 |
|  | É equipado com motor de 16,5HP, refrigerado a água. |  |  |  |  |  |
|  | Possui partida elétrica e manual, um farol para trabalhos noturnos e um câmbio com 6 marchas para frente e 2 para ré. |  |  |  |  |  |
|  | O motor Diesel de 1 cilindro. |  |  |  |  |  |
| 20 | Plantadeira e Adubadora para plantio direto de feijão, milho, soja, sorgo. Potência Mínima do Microtrator para puxar a plantadeira 10 cv. Possui disco de Corte, para cortar a palha e rodas em "V" para fechamento das vergas. Sistema de Distribuição de Adubo. Sulcador para romper o solo e incorporar o adubo; Reservatório de adubo aproximadamente 35 litros por linha, caixa em plástico rotomoldado e peças internas em material não corrosivo, sistema de distribuição do adubo rosca sem fim auto limpante Sistema de Distribuição de Sementes. Disco Duplo desencontrado para incorporar a semente; Reservatório de sementes aproximadamente 10 litros por linha, caixa em plástico rotomoldado. Distribuição de Sementes com discos Horizontais, grão a grão - Padrão universal | 107123 | UNID | 1 | R$ 3.734,65 | R$ 3.734,65 |
| 21 | Chocadeira com controle digital de temperatura e umidade, giro automático dos ovos, grade de roletes universal que possibilita o uso para diferentes tamanhos de ovos simultaneamente, circulação forçada de ar. Capacidade: 200 ovos de galinha. Voltagem: 220 V. | 3557 | UNID | 2 | R$ 2.420,00 | R$ 4.840,00 |
| 22 | Balança Digital Pesadora - 6 kg com divisão de 1 g e 2 g, Bivolt. | 43192 | UNID | 4 | R$ 622,16 | R$ 2.488,64 |
| 23 | TRENA A LASER 28X65X120 MM. TRENA A LASER ALCANCE: 5 CM A 70M ATÉ 200M COM PLA CA REFLETORA; PRECISÃO: - 1,5 MM; PONTOS DE REFERÊNCIA: A PARTIR DA FRENTE, TRASEIRA OU CANTO DO APARELHO; FUNÇÕES: ÁREA, VOLUME, SOMA E SUBTRAÇÃO; MEMÓRI A DE DADOS: ÚLTIMAS 5 MEDIÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA ALCALINAS (INCLUSAS); VIDA ÚTIL DAS PILHAS: > 15 MIL MEDIÇÕES COM PILHAS ALCALINAS OU > 8 MIL MEDIÇ ÕES COM PILHAS NIMH; TEMPERATURAS TOLERADAS: AM OPERAÇÃO, -10ºC A 50ºC E EM A RMAZENAGEM, -30ºC A 70ºC; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,8X6,5X12CM (AXLXP); PESO A PROXIMADO: 220G. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 8907 | UNID | 1 | R$ 628,21 | R$ 628,21 |
| 24 | PERFURADOR DE SOLO À GASOLINA 52 CC COM BROCA 80 X 20 CM MOTOR: 2 TEMPOS - P OTÊNCIA: 2\,5 HP (1.9 KW) - CILINDRADA: 52 CC - ROTAÇÃO MÁXIMA DO MOTOR: 11.0 00 RPM - ROTAÇÃO NA LENTA: 3.200 RPM - RELAÇÃO DE REDUÇÃO: 30:01:00 - BROCA : 80 X 20 CM - IGNIÇÃO: ELETRÔNICA - ARRANQUE: MANUAL COM MOLA RETRÁTIL - A MORTECEDOR: SIM - CARBURADOR: MEMBRANAS DE ALTA EFICIÊNCIA - COMBUSTÍVEL: GA SOLINA COM ÓLEO 2 TEMPOS PROPORÇÃO: 25:1 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1200 ML - AUTONOMIA: APROXIMADAMENTE 1 HORA, PERFURADOR DE SOLO À GASOLINA 52 CC | 98655 | UNID | 3 | R$ 813,74 | R$ 2.441,22 |
| 25 | Multímetro Digital com display LCD 3 3/4 dígitos e função, 4000 contagens (5000 para função frequência). Velocidade de Medida: atualização aproximada de 3 vezes/segundo. Indicação de sobrefaixa. Indicação de Bateria Fraca: Quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. Auto Power Off. Iluminação do display. True RMS AC. Interface: USB. Proteção por fusível. Alimentação por baterias de 9V (6F22) ou AA. Incluir todos os acessórios (cabos, manuais, bolsa). Garantia: deve ser de no mínimo 1 ano e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 67601 | UNID | 1 | R$ 453,26 | R$ 453,26 |
| 26 | Tabuleiro contador de sementes: CLASSIFICADOR SEMENTES.TABULEIRO PARA CONTAGEM DE SEMENTES, 13 MM, COM 50 FUROS, DIMENSÕES 38X24X2CM PESO APROXIMADO 500 G. FABRICADO EM CHAPA DE MADEIRA. | 94668 | UNID | 2 | R$ 136,40 | R$ 272,80 |
| 27 | Lupa de bancada com iluminação: Aumento 3X12X - Bifocal (Dioptrias) Lupa para bancada, iluminação em Led; Braço articulado com dois pontos de regulagem trabalhos. Características: Bivolt voltagem automático (127V - 220V 50/60 Hz); Embalagem: Caixa; Peso: 1KG | 150789 | UNID | 2 | R$ 198,49 | R$ 396,98 |
| 28 | CENTRÍFUGA DE BANCADA ANALÓGICA. COM MOTOR POR INDUÇÃO, SEM ESCOVAS, E ROTAÇÃO DE ATÉ 4000 RPM. CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 15 ML E TEMPO AJUSTÁVEL EM ATÉ 60 MINUTOS | 150384 | UNID | 1 | R$ 1.460,44 | R$ 1.460,44 |
| 29 | Germinador de sementes: | 150858 | UNID | 1 | R$ 7.505,67 | R$ 7.505,67 |
|  | Dimensões internas de 60 x 55 x 87cm de altura. Tensão de 220V - 60Hz. Porta inteiramente de vidro com câmara dupla, para melhor visibilidade e entrada de luz. Parte superior, também de vidro, possibilitando a execução de testes de germinação à luz do dia, ou no escuro. Acompanhado com 05 prateleiras de aço inox, para prevenir qualquer efeito tóxico que retarde a germinação. |  |  |  |  |  |
| 30 | Homogeneizador de sementes: | 150128 | UNID | 1 | R$ 10.070,40 | R$ 10.070,40 |
|  | Tipo GAMET. Construído em aço e alumínio com acabamento em pintura eletrostática e cromado, de grande resistência. Peso aproximado de 10 kg. Medidas aproximadas de 50cm de altura e 30cm de profundidade. Garantia mínima 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 31 | Escarificador de sementes: | 52604 | UNID | 1 | R$ 4.443,73 | R$ 4.443,73 |
|  | Equipamento especial para laboratório ou usina de sementes, construído em aço, acionado por motor de 1/3 HP numa montagem flutuante, tornando possível a montagem em qualquer grau de superfície. O cilindro interno é revestido com material abrasivo e hélice rotativa também em aço. Faz um completo eficiente em lotes de pequenas amostras. Com chave liga/desliga. 110 ou 220V. |  |  |  |  |  |
| 32 | Microscópio de aumento até 1600 x - com ajuste de distância interpupilar de 55mm a 75mm e aumento de até 1600x. Oculares: WF16X+WF10X Objetivas: Acromáticas 4X 10X 40X 100X Cabeçote: Binocular com Inclinação de 30° e rotação de 360 ° Iluminação: Lâmpada de LED Ajuste de Foco: Macro e micrometrico de 20 milímetros | 52108 | UNID | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
|  | Plataforma plana ajustável: 130 x 130mm Área de observação: 75x55m Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma Ajuste tipo KÖEHLER”, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. |  |  |  |  |  |
| 33 | Condutivímetro Digital de Bancada – microprocessado, para medir condutividade em águas (S/cm), álcool (S/m) e STD (Sólidos Totais Dissolvidos) com fator programável,capaz de aceitar 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; com sensor de temperatura individual feito em aço inox, compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens para guiam o usuário e impedir erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS Suporte individual para célula e sensor de temperatura; Calibração automática. | 150296 | UNID | 2 | R$ 1.763,00 | R$ 3.526,00 |
| 34 | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:FOERSTER, TIPO PONTA:RETA SERRILHADA, COMPRIMENTO:18 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR | 249743 | UNID | 5 | R$ 44,96 | R$ 224,80 |
| 35 | Paquímetro Digital - Capacidade: PD 0 - 150 mm – 0 - 6” Resolução: 0,01 mm – 0,0005” Exatidão: ± 0,03 mm, com medições: externa, interna, profundidade e ressalto, fabricado em aço inox. | 70793 | UNID | 2 | R$ 259,75 | R$ 519,50 |
| 36 | DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5, VOLTAGEM 127/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PILSEN | 294510 | UNID | 2 | R$ 1.062,35 | R$ 2.124,70 |
| 37 | Bateria para codornas japonesas (postura), com 5 gaiolas galvanizadas, abastecimento de água automático com bebedouros nipple ou copinho, bandeja coletora de fezes, piso desnivelado, coxo tipo calha | 3760 | UNID | 4 | R$ 882,37 | R$ 3.529,48 |
| 38 | Estufa com circulação e renovação de ar, digital, 27 litros, | 150384 | UNID | 2 | R$ 3.997,31 | R$ 7.994,62 |
| 39 | Decantador De Mel 80 Litros Em Aço Inox 430 – Zatti/ 50x74x50cm (Largura x Altura x Comprimento). | 150040 | UNID | 1 | R$ 704,33 | R$ 704,33 |
| 40 | Furadeira elétrica de bancada, capacidade máxima de furo de 16 mm, 4 velocidades, monofásica (220 VAC). Garantia: deve ser de no mínimo 1 ano e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 125440 | UNID | 1 | R$ 1.212,66 | R$ 1.212,66 |
| 41 | Furadeira elétrica de impacto, manual, potência de 800 W. Mandril: até 13 mm. Monofásica (220 VAC). Garantia: deve ser de no mínimo 1 ano e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 125440 | UNID | 1 | R$ 818,31 | R$ 818,31 |
| 42 | Furadeira elétrica manual, potência mínima de 550 W. Mandril: até 13 mm. Monofásica (220 VAC). Garantia: deve ser de no mínimo 1 ano e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 125440 | UNID | 1 | R$ 237,93 | R$ 237,93 |
| 43 | Motocompressor com potência de 2HP, voltagem 220V, volume mínimo de reservatório de 25 litros. Com potencial para uso em pinturas, acionar ferramentas pneumáticas e serviços em borracharia. Garantia de 01 ano. | 103764 | UNID | 1 | R$ 605,15 | R$ 605,15 |
| 44 | Prensa hidráulica com capacidade para 15 toneladas, acionamento manual do sistema hidráulico com retorno por molas, com manômetro e mesa de regulagem de altura | 19119 | UNID | 1 | R$ 629,33 | R$ 629,33 |
| 45 | Serra fita de bancada móvel com potência mínima de 900W, largura mínima de corte de 305mm espessura de 165mm. Garantia de 01 ano. | 16314 | UNID | 1 | R$ 3.375,97 | R$ 3.375,97 |
| 46 | Lixadeira de cinta e disco de bancada, para lixar madeira e metal. Dimensão da lixa 152mm, velocidade mínima 1700 RPM. | 32166 | UNID | 1 | R$ 561,97 | R$ 561,97 |
| 47 | Serra tico-tico manual de ação pendular com ajuste a base e corte para ângulo de 0º à 45º de corte. Potencia do motor de 500W com controle da velocidade no gatilho e mecanismo de troca rápida de lâmina que dispensa o uso de ferramenta. Garantia de 01 ano | 67725 | UNID | 1 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |
| 48 | Serra tico-tico de bancada potência 1/6 CV e 120W com sistema de liberação rápida de lâmina, mesa com inclinação de 0º _ 45º. Altura máxima de cortes retos 50mm e curvos 15mm. Garantia de 01 ano. | 131555 | UNID | 1 | R$ 552,63 | R$ 552,63 |
| 49 | Moto esmeril com rolo de 8 polegadas, motor de 01 HP monofásico 220v ou bivolt, 750W. Velocidade com carga, mínimo de 3.425 rpm. | 67539 | UNID | 1 | R$ 683,00 | R$ 683,00 |
| 50 | Serra rápida portátil de 14 polegadas e potencia 2.200W com rotação de 3.800rpm, 220v. Com placa de bloqueio do disco e protetor do disco. Garantia de 01 ano. | 8524 | UNID | 1 | R$ 843,25 | R$ 843,25 |
| 51 | Serra circular de bancada para madeira com potência mínima de 1600W, disco de 10 polegadas, inclinação para esquadria de 0º – 45º e velocidade de 3.800rpm. Garantia mínima de 01 ano. | 137880 | UNID | 1 | R$ 888,20 | R$ 888,20 |
| 52 | Máquina multifuncional – torno, furadeira e fresadora integrados. Torno com distância mínima entre centros de 500 mm; furadeira e fresadeira com capacidade mínima de 13 mm. Potências mínimas dos motores do torno e da furadeira: ½ CV. Incluir os seguintes acessórios, no mínimo: 03 castanhas para fixação interna; 02 chaves "T" para a placa; 01 chave "T" para o porta ferramentas (castelo); 01 ponta fixa CM2; 01 ponta fixa CM3; 01 Almotolia; 01 Jogo de chaves Allen de 3, 4, 5, 6 e 8 mm; 01 chave de gancho 45 - 52 mm; 01 chave fixa 5,5 x 7 mm; 01 chave fixa 8 x 10 mm; 01 chave fixa 12 x 14 mm; 01 chave fixa 17 x 19 mm; 01 jogo de engrenagens de 30, 40, 42, 50, 52, 60, 66, 70, 75 e 80; 01 - engrenagem de apoio (eixo fixo) – 40; 01 placa ranhurada 240 x 110 mm, com rasgo "T" de 12 mm; 02 porcas com encaixe "T" - 8 mm; 03 manípulos de acionamento com parafusos; 01 mandril 13 mm, com chave. Garantia: deve ser de no mínimo 2 anos e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento.. | 193416 | UNID | 1 | R$ 6.312,97 | R$ 6.312,97 |
| 53 | Morsa Coordenada Angular 6'' - 150mm, fabricada em ferro fundido nodular, Modelo: 6" -150mm. Base: Largura 18cm x Comprimento 28,5cm, Abertura: 180 - Curso-X: 170 - Curso-Y: 105 | 19020 | UNID | 1 | R$ 558,23 | R$ 558,23 |
| 54 | Fonte de soldagem TIG inversora com capacidade de soldagem de no mínimo 160 A e ciclo de trabalho de 90% | 6068 | UNID | 1 | R$ 1.314,95 | R$ 1.314,95 |
| 55 | Tanque de queijo em inox AISI 304 com capacidade de 100 litros, camisa dupla baixa, entrada para vapor e fogareiro para aquecimento. | 150831 | UNID | 1 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 |
| 56 | LAVA BOTAS, MATERIAL AÇO INOX, TIPO SISTEMA DE CALHA PARA UMA PESSOA, APLICAÇÃO AGROINDÚSTRIA | 391377 | UNID | 2 | R$ 1.329,33 | R$ 2.658,66 |
| 57 | Iogurteira para fabricação de iogurte ou bebida láctea com capacidade de 200 litros, em inox sanitário e entrada para vapor e fogareiro. | 117170 | UNID | 1 | R$ 8.653,83 | R$ 8.653,83 |
| 58 | Tanque de queijo em inox AISI 304 com capacidade de 200 litros, camisa dupla baixa, entrada para vapor e fogareiro para gás. | 150831 | UNID | 1 | R$ 6.585,00 | R$ 6.585,00 |
| 59 | Placa Dessoradora, confeccionada em aço inoxidável AISI 304, cortado a laser, com rasgos especialmente projetados para passagem do soro, permite uma pressão regulável da massa, facilitando o enchimento das formas com uma massa pré-dessorada, reduzindo o tempo de prensagem. | 87866 | UNID | 1 | R$ 489,12 | R$ 489,12 |
| 60 | Estante maturação para queijo com 4 prateleiras | 150508 | UNID | 1 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
|  | Estante constituída de 4 prateleiras de Polipropileno, com 8mm de espessura, cortado pela moderna tecnologia de corte por Jato de Água, “FlowWaterjet”, com hastes de Aço Inoxidável AISI 304, usinadas em torno CNC. |  |  |  |  |  |
| 61 | Fogão industrial 2 bocas duplas, 40 x 40 Mesa | 34185 | UNID | 1 | R$ 862,05 | R$ 862,05 |
| 62 | DEFUMADOR, ACABAMENTO CHAPA INOX 430, CAPACIDADE 40, COMBUSTÍVEL SERRAGEM DE MADEIRA, APLICAÇÃO CARNE BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JANELA VENTILAÇÃO TOPO, TERMÔMETRO CONTROLE TEMPER. | 276924 | UNID | 1 | R$ 4.570,62 | R$ 4.570,62 |
| 63 | Fogão industrial 4 bocas Duplas em módulo grelhas 40 x 40 cm | 34185 | UNID | 3 | R$ 1.844,29 | R$ 5.532,87 |
| 64 | Moenda modelo com motor. Rolo de inox e bico de inox Capacidade de moagem: 200 litros hora. | 54461 | UNID | 1 | R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 |
| 65 | Embutideira de linguiça e salameem AÇO INOX e um s inovador sistema de transmissão com rolamentos, cremalheira e engrenagens, proporcionando movimentos leves para ao operador. Com capacidade de 2 Litros.Uso doméstico ou comercial para ensacar linguiça entre outros embutidos.Acompanha três funis: grosso, médio e fino. | 193605 | UNID | 1 | R$ 624,02 | R$ 624,02 |
| 66 | CutterProcessador Industrial Inox 8 Litros 3/4 CvSpoluReferência SPL-202 | 54453 | UNID | 1 | R$ 1.801,06 | R$ 1.801,06 |
|  | Uso COM. |  |  |  |  |  |
|  | Corpo Aço Inox |  |  |  |  |  |
|  | Tampa Alum. Repuxado |  |  |  |  |  |
|  | Reservatório Aço Inox |  |  |  |  |  |
|  | Potência Nom.¹ 3/4 Cv - 560 W |  |  |  |  |  |
|  | Potência Max. ² 600 W |  |  |  |  |  |
|  | Profundidade do reservatório 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Frequência 60 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Tensão 127/220 V |  |  |  |  |  |
|  | Rotação 1.750 rpm |  |  |  |  |  |
|  | Peso bruto³ 10,800 Kg |  |  |  |  |  |
|  | Consumo 0,60 kW/H |  |  |  |  |  |
|  | Altura 680 mm |  |  |  |  |  |
| 67 | Armário Vestiário Aço 16 Portas C/ Chave Fechadura Academia | 150033 | UNID | 2 | R$ 770,67 | R$ 1.541,34 |
|  | Chapa de Aço 26 (0.45mm Linha Leve) |  |  |  |  |  |
|  | Med:197x123x42cm |  |  |  |  |  |
|  | Medida de Cada Porta A:47,5cm L:30cm |  |  |  |  |  |
|  | Cada Porta possui 02 chaves |  |  |  |  |  |
| 68 | Maquina Moer Moedor De Carne Elétrico 220v 2800w C/3 Discos | 28274 | UNID | 1 | R$ 229,90 | R$ 229,90 |
|  | Design moderno; |  |  |  |  |  |
|  | Para uso doméstico; |  |  |  |  |  |
|  | Acompanha 3 discos (fino,medio grosso,) para moer a carne e 2 modeladores para linguiça e quibe; |  |  |  |  |  |
|  | Com bandeja e pilão; |  |  |  |  |  |
|  | Lâmina de aço inoxidável, maior durabilidade e desempenho para moer carnes variadas; |  |  |  |  |  |
|  | Corpo de metal e plástico resistente; |  |  |  |  |  |
| 69 | Morsa para furadeira de bancada 4" n° 2 Fuso com liga de aço e alavanca móvel cromada. E Corpo em ferro fundido. | 19020 | UNID | 1 | R$ 146,60 | R$ 146,60 |
| 70 | Morsa/Torno de bancada fixo em ferro nodular nº 6, Fabricado em ferro nodular (ABNT FE-42012) - Fuso-manípulo: aço forjado com tratamento zincado eletrolítico branco para evitar corrosão - Mordentes integrados ao corpo do produto | 19020 | UNID | 1 | R$ 180,10 | R$ 180,10 |
| 71 | Morsa/Torno de bancada, fixo, profissional, nº 3 Fabricado em ferro nodular, Fuso manipulo em aço forjado com tratamento zincado eletrolítico branco para evitar corrosão e Mordentes integrados ao corpo | 19020 | UNID | 1 | R$ 64,01 | R$ 64,01 |
| 72 | Biotriturador de ramas, galhos: 13,50 HP | 7234 | UNID | 1 | R$ 8.704,61 | R$ 8.704,61 |
| 73 | Sulcador para motocultivador fabricado em ferro com largura ajustável. | 2569 | UNID | 2 | R$ 406,97 | R$ 813,94 |
| 74 | Encanteirador, fabricado em ferro para microtrator com potência mínima 09cv. Largura da leira de 0,80m. | 2569 | UNID | 2 | R$ 967,87 | R$ 1.935,74 |
| 75 | Estação de solda de bancada, digital. Tensão alimentação 220V, Controle de temperatura Digital. Escala de temperatura: 150º-480ºC / 300º-894ºF. Comprimento do cabo do ferro de solda: mínimo de 120 cm. Tamanho do ferro: mínimo de 200 mm. Acessórios a serem fornecidos: ferro de solda com ponta, suporte para ferro de solda, duas esponjas de limpeza e manual de instruções. Garantia: deve ser de no mínimo 1 ano e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 88307 | UNID | 2 | R$ 423,02 | R$ 846,04 |
| 76 | Torno de madeira com função copiador, com velocidade variável e dispositivo copiador. Capacidade de tornear peças de até 1000 mm de comprimento e de até 300 mm de diâmetro. Garantia: deve ser de no mínimo 2 anos e contemplar suporte, manutenção ou conserto, incluindo troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom funcionamento. | 193456 | UNID | 1 | R$ 1.981,46 | R$ 1.981,46 |
| 77 | Maleta de ferramentas com, no mínimo, os seguintes itens: 1 estilete 18mm; 1 martelo Tipo Unha 12"; 1 Trena 5 m; 1 Nível 12"; 1 Fita Isolante 9 m; 1 Pistola de Cola 220 VCA; 1 Alicate Bico Longo 8"; 1 Alicate Corte Diagonal 7"; 1 Alicate Tipo Ford 6"; 1 Alicate Bomba D'água 10"; 1 Alicate de Pressão 7"; 1 Alicate Prensa Terminais 8"; 7 Chaves de Fenda: 6x38, 3x75, 5x75, 4x100, 6x100, 5x125, 3x100; 6 Chaves Phillips: 2x38, 0x75, 1x100, 2x100, 2x100, 2X150; 6 Chaves de Precisão; 1 Bit Borboleta; 1 Chave Fenda para Soquetes 24 Bits SL: 3, 4, 5, 6, 7mm PH: 0, 1, 2, 3mm PZ: 1, 2, 3 H: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm T: 10, 15, 20 , 25, 30, 35mm; 1 Chave de Fenda para Bits c/ Reversão; 1 Chave Porta Bits; 1 Chave de Teste 100 VCA-250 VCA; 1 Chave de ajustável 8"; 10 Chaves Combinadas 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; 1 Adaptador Articulado 1/2"; 12 Soquetes de 1/4": 4, 4,5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 17 Soquetes de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 mm; 3 Extensores para soquetes; 1 Extensor articulado 1/4"; 2 Chave soquete longa 1/2"; 2 Cabo tipo 'T'; 1 Extensor articulado 1/2"; 9 Chaves Allen 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; 2 Chave Catraca c/ Reversão. | 19119 | UNID | 3 | R$ 687,97 | R$ 2.063,91 |
| 78 | Arco de Serra, lâminas de 300 mm profissional, 4 em 1 | 8214 | UNID | 1 | R$ 42,52 | R$ 42,52 |
| 79 | Micrômetro externo digital capacidade 0 – 25 mm, Resolução 0,001mm. | 88781 | UNID | 1 | R$ 778,30 | R$ 778,30 |
| 80 | Densímetro de massa específica, escala de 1,000 a 1,100, 0,001g/ml | 25011 | UNID | 1 | R$ 71,53 | R$ 71,53 |
| 81 | SELADORA DE PEDAL BARRA QUENTE STANDARD PLUS COM CONTROLE DE TEMPERATURA | 50270 | UNID | 2 | R$ 529,00 | R$ 1.058,00 |
|  | • Controle eletrônico de temperatura. |  |  |  |  |  |
|  | • Capacidade p/ produção de 24 horas/dia. |  |  |  |  |  |
|  | • Uso Industrial. |  |  |  |  |  |
|  | • Estrutura de chapa de aço 14 e 16; |  |  |  |  |  |
|  | • Pintura eletrostática epoxi, com tratamento de superfície anti-corrosivo; |  |  |  |  |  |
|  | • Mesa de apoio regulável, conforme o produto; |  |  |  |  |  |
|  | • Indicação: uso amplamente diversificado para embalar todo tipo de produto; |  |  |  |  |  |
|  | • Embalagem: polietileno, polipropileno, nylon, TNT, aluminizados entre outros; |  |  |  |  |  |
| 82 | Despolpadeira de pescado para produção de carne mecanicamente separada de pescado a partir de carcaças, peixes de diferentes tamanhos e espécie | 193605 | UNID | 1 | R$ 37.368,42 | R$ 37.368,42 |
| 83 | Câmera Fotográfica profissional: com | 150012 | UNID | 1 | R$ 5.879,00 | R$ 5.879,00 |
|  | capacidade de capturar fotos e vídeos tipo |  |  |  |  |  |
|  | DSLR, sensor CMOS de no mínimo 20 |  |  |  |  |  |
|  | mega pixel, ISO de 100-12800, disparos |  |  |  |  |  |
|  | contínuos de até 7,0 fps, 19 pontos de |  |  |  |  |  |
|  | Auto Foco. |  |  |  |  |  |
|  | Vídeo Full HD compatível de foco |  |  |  |  |  |
|  | contínuo com assuntos em movimento, |  |  |  |  |  |
|  | controle manual de exposição e múltiplas |  |  |  |  |  |
|  | taxas de quadros (1080: 30p (29.97) /24p |  |  |  |  |  |
|  | (23.976) / 25p, 720: 60p (59.94) / 50p, |  |  |  |  |  |
|  | 480: 30p (29.97) / 25p), microfone estéreo |  |  |  |  |  |
|  | embutido. |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de Cartão de Memória: |  |  |  |  |  |
|  | SD/SDXC/SDHC. |  |  |  |  |  |
|  | Com garantia de 1 ano e assistência no |  |  |  |  |  |
|  | Brasil |  |  |  |  |  |
|  | Lente zoom 18-135mm com estabilizador |  |  |  |  |  |
|  | de imagem |  |  |  |  |  |
| 84 | Câmera fotográfica tipo superzoom, com | 150012 | UNID | 1 | R$ 1.819,00 | R$ 1.819,00 |
|  | zoom óptico mínimo de 60 vezes, |  |  |  |  |  |
|  | megapixel mínimos de 16. Gravação de |  |  |  |  |  |
|  | áudio e vídeo. Com garantia de 01 ano e |  |  |  |  |  |
|  | Assistência técnica no Brasil. |  |  |  |  |  |
| 85 | HD externo com capacidade de | 150347 | UNID | 2 | R$ 365,24 | R$ 730,48 |
|  | armazenamento de 2TB, velocidade de |  |  |  |  |  |
|  | Transferência mínima de dados via porta |  |  |  |  |  |
|  | USB 3.0 - 4.8GB/s. |  |  |  |  |  |
| 86 | Impressora multifuncional jato de tinta | 127906 | UNID | 2 | R$ 731,15 | R$ 1.462,30 |
|  | com tanque de tinta, quatro cores (ciano, |  |  |  |  |  |
|  | magenta, amarelo e preto). Impressão em |  |  |  |  |  |
|  | tamanho A4, garantia de 01 ano e |  |  |  |  |  |
|  | assistência técnica no Brasil, bivolt. |  |  |  |  |  |
| 87 | Impressora multifuncional jato de tinta | 127906 | UNID | 1 | R$ 3.099,71 | R$ 3.099,71 |
|  | com 06 tanques de tinta, cores amarelo, |  |  |  |  |  |
|  | ciano, ciano claro, magenta, magenta claro |  |  |  |  |  |
|  | e preto tamanho, tamanho de papel: A3, |  |  |  |  |  |
|  | A3+, A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 |  |  |  |  |  |
|  | mm, Ofício 216 x 356 mm garantia de 01 |  |  |  |  |  |
|  | ano e assistência técnica no Brasil, bivolt. |  |  |  |  |  |
| 88 | Agitador Magnético sem Aquecimento para agitação de volumes até 10L - Gabinete construído em chapa de aço carbono com pintura em epóxi. Plataforma em alumínio 17cm | 52108 | UNID | 2 | R$ 775,50 | R$ 1.551,00 |
| 89 | BLOCO DIGESTOR 40 PROVAS DE 25 mm - Temperatura: até 450°C - Controle de temperatura: Digital | 150384 | UNID | 2 | R$ 5.045,54 | R$ 10.091,08 |
|  | Uniformidade: 5°C - Gabinete: Em aço inox com acabamento polido Galeria: Galeria transportadora para 40 tubos micro 25 x 250mm |  |  |  |  |  |
| 90 | Destilador de nitrogênio/proteína: Gabinete em aço inoxidável; Sensor para indicação de nível de caldeira; Dispositivo de segurança para visualização de nível da caldeira; Protetor em acrílico na parte frontal; Caldeira confeccionada em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático; Conexão tipo Kjeldahl com corpo dosador e válvula stop-flow em vidro borossilicato. Controle de temperatura: Eletrônico / Analógico; | 150384 | UNID | 2 | R$ 4.657,41 | R$ 9.314,82 |
| 91 | Chapa Aquecedora com Plataforma de Alumínio com Controle Digital - Temperaturas de até 350ºC – Dimensoes L X C 30x40 | 150880 | UNID | 2 | R$ 1.452,00 | R$ 2.904,00 |
| 92 | Espectrofotômetro digital uv/vis | 52108 | UNID | 4 | R$ 10.338,72 | R$ 41.354,88 |
|  | • Faixa de comprimento de onda: 190-1000nm; |  |  |  |  |  |
|  | • Ajuste do comprimento da Onda: Automático; |  |  |  |  |  |
|  | • Largura da fenda espectral (banda de passagem): 2nm; |  |  |  |  |  |
|  | • Precisão da transmitância: ± 0,3% (t); |  |  |  |  |  |
|  | • Estabilidade: 0,002A/h a 500nm; |  |  |  |  |  |
|  | • Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10nm; |  |  |  |  |  |
|  | • Controlado por microprocessador; |  |  |  |  |  |
|  | • Utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada halógena de tungstênio e uma lâmpada de deutério; |  |  |  |  |  |
| 93 | Tupia de Laminação ; Punho emborrachado; Ajuste de profundidade; | 16306 | UNID | 1 | R$ 379,00 | R$ 379,00 |
|  | Base plástica transparente; Potência: 530 W; Tensão: 220 V; Rotação: |  |  |  |  |  |
|  | 30.000 rpm; Pinça 6mm; Dimensões (C x L x A): 82 x 90 x 199mm; |  |  |  |  |  |
|  | garantia mínima 1 ano; |  |  |  |  |  |
| 94 | Impressora 3D com método de impressão FDM (Fusão e Deposição de Material). Características mínimas: Estrutura em aço carbono e pintura epóxi, totalmente fechada. Mesa de impressão com aquecimento, display e leitor de cartão SD. Dimensões do volume de impressão de 320 mm de comprimento, 320 mm de largura e 400 mm de altura. Alimentação bivolt (127V / 220V) automático. Potência de 700 W (máximo). Modelo de referência: 3D Cloner DH+. Material de impressão feito de plástico PLA. Diâmetro do bico extrusor: 0,4mm. Software de impressão compatível com Windows, Mac OS e Linux. O equipamento deve ser entregue com manual de instrução, 20 rolos de consumível PLA diâmetro 1,75mm de ótima qualidade com embalagem à vácuo individual (para os rolos não ressecarem). O equipamento deve ter garantia de 12 meses. | 151080 | UNID | 1 | R$ 11.386,67 | R$ 11.386,67 |
| 95 | Banho Maria digital com cuba e tampa de aço inox; Isolamento: lã de vidro; Tampa: Tampa em aço inox tipo pingadeira; Controle de temperatura: microprocessador, PID, com sensor tipo digital; Temperatura de trabalho (ºC): ambiente a 100, sensibilidade de ±1,0; Volume da cuba: 10 Litros; Alimentação 220V; Pontência mínima: 800W; | 150384 | UNID | 1 | R$ 1.634,10 | R$ 1.634,10 |
| 96 | Microscópio estereoscópio | 52108 | UNID | 3 | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
|  | Características técnicas: Cabeçote inclinado de 45 °, 360 ° de rotação;Alimentação: Bivolt; Cabeçote: Binocular; Objetiva de aumento 2x e 4x; Oculares: WF 10x Ampliação: 20x-40x (Podendo chegar até 80x com ocular opcional de 20x), Iluminação: LED transmitida e incidente (superior e inferior) |  |  |  |  |  |
| 97 | GPS Portátil, Visor 2.2”, 4 GB de memória interna: | 108774 | UNID | 3 | R$ 1.175,68 | R$ 3.527,04 |
|  | Dimensões da unidade, LxAxP: 5,4x10,3x3,3 cm. Peso: 141,7 g com baterias; Classificação de impermeabilidade: IPX7; Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio; Tipo de visor: TFT de 2,2" transflectivo, colorido de 65K; Tamanho do visor, LxA 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm diag; Resolução do visor, LxA 240x320 pixels; Duração da bateria: Até 25 horas; Memória/histórico: 3,7 GB incluindo mapas pré-carregados; Receptor de alta sensibilidade; Interface USB; Mapas e memória; Mapa base; Mapas pré-carregados; mapa base mundial; Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (não incluso) ; POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) ; Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos; Realiza Cálculos de área; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) ; (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas); Pode ser facilmente usado para geocaching (Sem papel); Compatível com mapas personalizados. |  |  |  |  |  |
| 98 | Estereomicroscópio Iluminação LED - 80X | 52108 | UNID | 2 | R$ 2.084,33 | R$ 4.168,66 |
|  | Microscópio Estereoscópico Binocular, Aumento 10X, 20X, 40X e 80X e Iluminação Transmitida e Refletida LED. Equipamento ideal para escolas de ensino fundamental e médio com ótimo desempenho e durabilidade. Possui estrutura em metal e óptica em vidro cristalino. |  |  |  |  |  |
| 99 | Microscópio binocular: | 52108 | UNID | 2 | R$ 2.396,20 | R$ 4.792,40 |
|  | Aumentos: 40X, 64X, 100X, 160X, 400X, 640X, 1000X e 1600X. |  |  |  |  |  |
|  | Tubo binocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30º, com rotação de 360º, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm) e 16X (11mm). |  |  |  |  |  |
|  | Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. |  |  |  |  |  |
|  | Revolver reverso p/ quatro objetivas. |  |  |  |  |  |
|  | Tensão de entrada 85VAC ~ 260VAC (chaveamento automático). |  |  |  |  |  |
| 100 | Câmara Fria seca para resfriamento e conservação de sementes de espécies vegetais comestíveis e de espécies florestais; dimensões: 2,50X2,30X2,60M, alimentação elétrica: 220V, | 150557 | UNID | 1 | R$ 15.229,67 | R$ 15.229,67 |
| 101 | Fogão Industrial de 8 bocas com forno modular inoxidável. Medida mínima de Altura 80cm x Largura 150cm x Profundidade 78cm, construído em aço inoxidável aisi 304, liga18.8, tampo superior em aço inoxidável; grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 300x300 mm com 6 pontas; queimador em ferro fundido tipo coroa 295mm ou cachimbo 100 mm; queimador simples composto por 1 cachimbo; queimador duplo composto por 1 coroa e 1 cachimbo; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; bandeja inferior coletadora de resíduos em aço inoxidável; prateleira inferior gradeada em aço inoxidável; montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon); com chapa de sobrepor proporcional duas grelhas. Pés antiderrapantes. | 34185 | UNID | 1 | R$ 2.714,26 | R$ 2.714,26 |
| 102 | Fogão Industrial de 6 bocas com forno e tampa inox. Fogão industrial 6 bocas, 3 duplas de no mínimo 16 cm e 3 simples de no mínimo 10 cm, com paneleiro. Grelhas são 30x30 cm de ferro fundido com 6 pontas com 7 cm de largura entre grelhas. Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. Gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé de no mínimo 80cm e sem pé 25 cm(mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; altura mínima 078, comprimento mínimo de 118cm e largura mínima de 80 cm. Medidas internas do forno: mínimo de A30xL55xC55cm. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano | 34185 | UNID | 1 | R$ 1.770,27 | R$ 1.770,27 |
| 103 | Freezer horizontal com duas portas. Freezer FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 | 439305 | UNID | 2 | R$ 2.273,00 | R$ 4.546,00 |
| 104 | Lavadora de louças industrial. Com funcionamento elétrico Trifásico 220 v, 60 hz com consumo máximo de 17 kwh, com abertura do tipo capô superior, totalmente construída em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, e outros matérias totalmente resistentes à corrosão como a cobertura, porta, estrutura, braços de lavagem, painéis de comando. Altura útil da câmara de lavagem entre 400 a 445 mm; Potência do motor de lavagem entre 1,5 a 2 cv; Motor de enxague com aproximadamente 1/3 cv; Capacidade de lavagem aproximada entre 1150 a 1300 pratos do tamanho padrão por hora, que equivale a aproximadamente a 65 a 70 gavetas por hora. Trabalha em três tempos de ciclos (lavagem e enxague) com programação de aproximadamente 50-60, 80-90 e 120 segundos; O consumo de água por ciclo de lavagem de pratos deve ser abaixo de 3,2 litros, (menor que 180 ml por prato); Temperatura da solução de lavagem: de 55° a 65° C; Temperatura da água do enxágue quente, de 80° a 90° C o aquecedor, bomba de lavagem, tanque reservatório de lavagem, reservatório de enxague e a moto-bomba de enxágue devem estar incorporados à lavadora, com resistência controlada por termostato, com controle automático de temperatura e de nível. Dotada de filtros e cestos coletores de resíduos; Máquina de operação do sistema de troca de gavetas manual, com acionamentos e bloqueio automáticos com portas de inspeção que facilitam a limpeza. Com os seguintes acessórios: com duas mesas laterais auxiliares com prateleira inferior, para acoplamento na lateral da máquina, com possibilidade de montagem em linha ou em “L”, sendo uma mesa para uma gaveta (680 a 750 mm) e outra para duas gavetas (1250 a 1380 mm); 04 gavetas ou rack com capacidade para 18 pratos; 02 gavetas ou rack para louças especiais; 02 gavetas ou rack com para talheres com 16 copos. Cabo de conexão elétrica; mangueira de esgoto e mangueira de alimentação de água; Com entrega e montagem completa no campus Sousa do Instituto Federal da Paraiba. Tomada de sobrepor, tipo industrial modelo S-5206 padrão Brasikon, ponto de água ½ e esgoto 50mm, próximos e de fácil acesso. | 150141 | UNID | 1 | R$ 21.886,67 | R$ 21.886,67 |
| 105 | Balança eletrônica, capacidade pesagem 150, voltagem 220, tipo digital, dimensões 29 x 30 x 3,50, tipo painel lcd. | 150748 | UNID | 1 | R$ 1.731,18 | R$ 1.731,18 |
| 106 | Forno industrial elétrico , tensão 220, trifásico , câmara interna com pintura para alta temperatura, acabamento em aço inox, porta com visor em vidro temperado, para assar frangos, carnes em geral, bolos, pães. Capacidade 60 a 100 kg. Comando digital. | 17833 | UNID | 1 | R$ 8.942,19 | R$ 8.942,19 |
| 107 | ONU (Optical Network Unit) GPON | 139343 | UNID | 10 | R$ 276,91 | R$ 2.769,10 |
|  | Caracterísitcas: Bridge L2/L3 Suporte a modo bridge e router. – NAT Suporte a NAT . – PPPoE Suporta modo de discagem e autenticação PPPoe – Firewall Oferece recursos de firewall – VPN Pass Trought Oferece suporte a recursos VPN,com seguramça PPtP / IPSec – Configuração via WEB Oferece suporte a acesso via WEB para configurações de recursos – IPV4/IPV6 Suporte aos protocolos IPV4/IPV6. – Criptografia AES-128bits Suporte a algoritimo de criptografia AES. – 1 porta Giga Ethernet Porta ethernet para distribuição de serviços; Tipo de Aplicação: Interna (Indoor Tamanho mm (AxLxP): 25,5x112x112 Peso: 0,12 kg Temperatura de operação: -5°C ~ 45°C Humidade: 10% ~95% não condensado Interface de Serviço: 1 portas Gigabit Ethernet – GE Consumo de Alimentação: 4 Watts Fonte de Alimentação: DC 12V. Interface GPON: Conformidade padrão ITU-T G.984, Classe B +; Taxa de transmissão Rx: 2,5 Gbit / s; Tx: 1,25 Gbit / s; Modo de interface de modo único; Tipo de interface SC / UPC ou SC / APC; Distância máxima de transmissão 20 km; Comprimento de onda central Tx: 1310 nm; Rx: 1490 nm; Potência óptica Potência óptica Tx: 0,5 dBm a 5,0 dBm; Potência óptica Rx: -8 dBm a -29 dBm; Taxa de extinção mais de 10 dB; Sensibilidade de recepção -27 dBm a -29 dBm; Potência ótica de sobrecarga máxima -8 dBm. |  |  |  |  |  |
| 108 | OLT GPON (terminal de linha ótica) | 139343 | UNID | 1 | R$ 18.686,97 | R$ 18.686,97 |
|  | Características: Compatível com as plataformas GPON e EPON; Conformidade com padrões internacionais (AN5516-04); Configuração por meio de diferentes tipos de ONU,o AN5516-04 implementa soluções FTTH / FTTB / FTTC para atender vários tipos de necessidades; Backplane do chassi com 10Gbps e do tipo “non traffic block”; Suporta até 4 portas 10GE / 12 portas 1GE como uplinks,para conexão ao backbone da rede; Suporta um máximo de 1.024 ONUs por chassi/subrack AN5516-04; Oferece economia de espaço devido ao tamanho compacto para sua classe de solução; Alto Nível de Redundância; Plataforma de gerenciamento EMS/NMS integrada; Capacidade (por sub rack): 1.024 usuários ONUs; Capacidade (por cartão de servico): 4 portas PON por service de GPON; Capacidade Core Switch: 488Gbps; Requisitos Ambientais: Temperatura de Operação -10C ~55C ¦ Temperatura de Armazenamento -40C ~65C ¦ Humidade do ambiente 5% ~ 95%; Serviços: Ethernet ¦ CATV ¦ NGN voz (MGCP/H.248/SIP) ¦ TDM ¦ Broadcast IPTV ¦ VOD unicast; Interfaces Uplink: 10 GE óptico XFP ¦ GE óptico SFP ¦ GE RJ45 ¦ E1 ¦ STM-1; Interfaces:Fibra óptica: G.652/G.657 monomodo; PON: Conector: SC/UPC ¦ Distância máxima: 20km ¦ Porta GPON em conformidade com Class B+/C para ODN ¦ Porta EPON 1000BASE-PX10/PX20 para ODN; Comprimento de Onda: TX 1310nm / RX 1490nm; Taxa de Transmissão Óptica: Upstream 1,25G / Downstream 2,5G; Consumo de alimentação: 200W; Alimentação: 220V AC / -48V DC (40V ~ 57V). |  |  |  |  |  |
| 109 | ACCESS POINT WIRELESS AC 867 MBPS. DIMENSÕES 160 X 160 X 31,45 MM, PESO 170 G, PESO COM KITS DE MONTAGEM 185 G, INTERFACE DE REDE 01 PORTA ETHERNET 10/100/1000, MÉTODO DE ENERGIA 802.3AF / A POE, 24V POE PASSIVO (PARES 4, 5+; 7, 8 RETORNO), FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V, ADAPTADOR POE DE 0,5A GIGABIT (INCLUSO), CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 6.5W (SUPORTA POWER SAVE), DUAL-BAND (2.4 GHZ MIMO 2X2 / 5 GHZ MIMO 2X2) PADRÕES WI-FI802.11 A/B/G/N/AC ENERGIAPOWER OVER ETHERNET PASSIVO (24V) (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN), MÁXIMO TX POWER (WLAN)2.4 GHZ: 20 DBM 5 GHZ: 20 DBM BSSID POR RÁDIO, SEGURANÇA WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES), CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC; SUPORTE DE MONTAGEM PARA PAREDE E TETO (KITS INCLUSOS); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ATÉ 70°C; ALCANCE MÁXIMO DE 122 METROS; GESTÃO AVANÇADA DE TRÁFEGO VLAN802.1Q ADVANCED QOSLIMITAÇÃO DE TAXA POR USUÁRIO ISOLAMENTO PARA TRÁFEGO DE VISITANTESSUPORTADO WMMMODOS: VOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E BACKGROUND CLIENTES SIMULTÂNEOS200 OU MAIS VELOCIDADES SUPORTADAS (MBPS) 802.11A6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS 802.11N6.5 MBPS ATÉ 300 MBPS (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11AC6.5 MBPS ATÉ 867 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11B1, 2, 5.5, 11 MBPS 802.11G6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. | 139343 | UNID | 30 | R$ 582,97 | R$ 17.489,10 |
| 110 | Fonte de alimentação ininterrupta 5kVA. Nobreak senoidal on-line dupla conversão. Microprocessado. Display inteligente.Interação com o display por meio de teclas de comando. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds). Conexão para baterias externas. DC Start. Bypass automático. Características de Entrada: Tensão nominal 115-127/220 V, Corretor de fator de potência 0,99 (modelos PFC[1]), Frequência nominal [Hz] 60. Características de Saída: Potência 5000VA/4000W, Fator de potência 0,8, Tensão nominal [V~] 115/127 (selecionável), Fator de crista 3:1, Regulação estática para carga resistiva +/- 1%, Regulação dinâmica para carga resistiva < 4%, Frequência [Hz] 60 +/- 0,5%. Forma de onda no inversor: Senoidal Pura, Distorção harmônica (THD) com 100% de carga resistiva < 3%, Conexão de saída 6 Tomadas Padrão NBR14136[2] e Barras de Terminais (Bornes, Rendimento a plena carga 90%. Baterias internas: 16 baterias 12VDC/7Ah (192VDC/7Ah); Tensão do Banco de Baterias Externo: 192VDC; Conexão de baterias externas: Barra de Terminais (Bornes); Tempo de recarga das baterias internas: 8 horas; Comunicação inteligente RS-232/RS-485/RJ-45 (Agente SNMP); Contato Seco: Sim; Display LCD: 4 linhas e 20 colunas; Dissipação térmica: 2050; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [ºC]: 0-40; Umidade relativa: 90% (sem condensação). | 150398 | UNID | 6 | R$ 11.218,95 | R$ 67.313,70 |
| 111 | Fonte de alimentação ininterrupta 1500VA. Características de entrada: Tensão nominal [V~] Bivolt automático 115 / 127 / 220; Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10% [V~] 89 a 138 (rede 115V~)181 a 251 (rede 220V~); Variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115V~) 175 a 260 (rede 220V~); Frequência de rede[1] [Hz] 60 ± 4; Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136. Características de saída: Potência máxima 1500VA; Fator de potência 0,65; Tensão nominal 115V; Frequência 60Hz; Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM); Número de tomadas: 5 tomadas Padrão NBR 14136; Rendimento (Modo Rede) 95% (para operação rede); Bateria interna 2 baterias 12Vdc / 7Ah; Acionamento do inversor < 0,8 ms; Grau de Proteção: IP20; Proteções: Sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica. | 150398 | UNID | 30 | R$ 783,38 | R$ 23.501,40 |
| 112 | Access Point Mesh | 139343 | UNID | 40 | R$ 1.332,50 | R$ 53.300,00 |
|  | Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm; Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000; Botões: Reset; Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC); Fonte de Alimentação: 48V, Adaptador Gigabit 0.5A PoE; Economia de energia: suportada; Consumo Máximo de Potência: 9W; Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi; Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac; Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES); BSSID: até 8 por rádio |  |  |  |  |  |
|  | - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído); Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F); Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação |  |  |  |  |  |
|  | - Certificações: CE, FCC, IC; Software para instalação em estação de gerenciamento/acesso remoto (nuvem computacional). |  |  |  |  |  |
|  | Potência Máxima de TX: |  |  |  |  |  |
|  | - 2,4 GHz: 22 dBm |  |  |  |  |  |
|  | - 5 GHz: 22 dBm |  |  |  |  |  |
|  | Gerenciamento Avançado de Tráfego: |  |  |  |  |  |
|  | VLAN: 802.1Q; QoS avançada: Limitação de taxa por usuário; Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado; WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes; Clientes simultâneos: 250+; |  |  |  |  |  |
|  | Taxas de dados suportadas (Mbps): |  |  |  |  |  |
|  | - Padrão: Taxas de dados |  |  |  |  |  |
|  | - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) |  |  |  |  |  |
|  | - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |  |  |  |  |  |
|  | - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  |  |  |  |
|  | - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  |  |  |  |
|  | - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps |  |  |  |  |  |
| 113 | Climatizador evaporativo aspersivo para parede. Capacidade de abranger 300 m², alcance frontal de 30 m, 220 V e fornecimento de água por rede hidráulica | 150691 | UNID | 4 | R$ 2.963,33 | R$ 11.853,32 |
| 114 | Balança tipo plataforma, com capacidade para 300 kg. Divisão de 100 g. Display em Led, com funções de Tara, Zero, Impressão, Setas para cima e para baixo e Tara programável. Sistema de pesagem 100% eletrônico. Acabamento feito em aço inoxidável. 220 V | 90930 | UNID | 1 | R$ 1.067,66 | R$ 1.067,66 |
| 115 | Medidor de cor aparente para uso em campo ou bancada, leitura de 1 a 500 pt/co. Utilizável em laboratório ou campo; Tecnologia 100% Nacional; Memória para 100 registros com data, hora e identificação do equipamento; Baixa dados via Hyperterminal do windows; Curva de calibração de cor linear de 1 a 500 mg L-1Pt/Co; Filtro azul com espectro de emissão de 470; Leitura direta; Resolução: 0,1 uH; Temperatura de operação de 0 - 50°C; Auto desligamento de 10 min; Indicação de bateria fraca; Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 - 240V AC 50/60Hz; Baixo consumo, até 3000 leituras com bateria de 9Vcc; Fonte luminosa em estado sólido; Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10.000 horas; Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas; Resistência mecânica provável IP-65; Peso: 395 g, Conexão via interface RS-232; Garantia de 1 ano. Itens inclusos: Maleta para transporte; 01 Bateria de 9Vcc com fonte de alimentação; 03 cubetas de 16 mm com suporte em acrílico; Manual de instruções em português; Certificado de Garantia; Assistência técnica própria | 43109 | UNID | 1 | R$ 2.284,40 | R$ 2.284,40 |
| 116 | Turbidímetromicroprocessado portátil e de bancada, leitura de 0 a 1000 NTU. Para analise de turbidez um de campo e um de laboratório segundo o princípio nefelométrico, resolução de 0,01 NTU, memória para 250 registros com data/ hora, baixa dados via HyperTerminal do Windows, espectro emissão de 860 nm, possibilidade de leitura EBC, curva de calibração de turbidez linear de 1 escala, display de cristal líquido 16×2 caracteres. Suporte com 5 cubetas, padrão gel, maleta para transporte, manual de instruções em português , fonte de alimentação bivolt, bateria 9 volts, garantia de 1 ano, auto desligamento de 10 min; indicação de bateria fraca; resistência mecânica provável IP-65; conexão via interface RS-232. Itens inclusos: Maleta para transporte; 01 Bateria de 9Vcc com fonte de alimentação;05 cubetas de 24,5 x 78,6 mm com suporte em acrílico; 01 padrão em gel para verificação da curva;01 Cabo serial/usb Manual de instruções em português; Certificado de Garantia e assistência técnica própria. | 52108 | UNID | 2 | R$ 3.036,58 | R$ 6.073,16 |
| 117 | Medidor de condutividade e salinidade para uso em campo ou bancada, mede condutividade, salinidade, resistividade e sólidos totais dissolvidos. Condutivímetromicroprocessado para uso em laboratório e campo, desenvolvido para determinar o valor de condutividade, salinidade, resistividade e sólidos totais dissolvidos em soluções. Possui sistema de compensação automática de temperatura, o que aumenta a exatidão das leituras, comunicação USB, informação de bateria fraca, display LCD 12×2 c/ backlight, faixa de medição de temperatura de 0 a 50ºC, memória para 4000 registros com data e hora, garantia de 1 ano. Medição: Condutividade - 0,001uS a 200mS, Salinidade - 0,01 a 150ppt, TDS - 0,01 a 100000 ppm5, Resistividade - 5 à 1000 Mohm. Resolução: Condutividade - 0,001uS a 0,01mS, Salinidade - 0,01ppt, TDS - 0,01ppm, Resistividade - 1ohm. Itens inclusos: Sonda condutividade, Solução tampão 147,0uS. Solução tampão 1408uS, Frascos para soluções. Maleta para transporte, Manual de instruções, assistência técnica própria. | 150296 | UNID | 1 | R$ 1.936,50 | R$ 1.936,50 |
| 118 | Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L.Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação:0 à 200 %, ±2 % da leitura;0 à 500 %:±6 % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1, ±2 % da leitura; 20 à 50 mg /L-1, ±6% da leitura temperatura: ±0,5°C, garantia de 1 ano, assistência técnica própria. Itens inclusos: sonda polarográfica para leitura; maleta para transporte; cabo de 4 metros, capa de proteção antirrespingos e antichoque, solução eletrolítica, solução para limpeza e manutenção da sonda; conjunto com 5 (cinco) membranas polarográficas, bateria 9V, manual de instruções em português, certificado de Garantia. | 90735 | UNID | 2 | R$ 1.945,00 | R$ 3.890,00 |
| 119 | Medidor de pH microprocessado portátil, com compensação de temperatura, faixa de medição 0 a 14, incluso soluções de calibração. pHmetromicroprocessado portátil, para uso em campo ou laboratório, desenvolvido para determinar o valor de pH em soluções, com sistema de compensação manual e automático de temperatura, display com blackligth, faixa de medição de 0 a 14 para pH, capa de proteção em silicone, antichoque e antirrespingos –Versão SplashProof, três ponto de calibração – 4, 7 e 10, conector de eletrodo BNC, resolução pH: 0,01 para pH / 1 mV para Potencial Redox, precisão relativa: 0,01% para pH / 0,01 % para Potencial Redox, sonda de temperatura, faixa de medição da temperatura: 0 a 50ºC, resolução da temperatura: 0,1ºC, precisão da temperatura: 0,1%, garantia de 1 ano, assistência técnica própria. Itens inclusos:Capa de proteção em silicone antichoque e antirrespingos, eletrodo para leitura de pH; 03 soluções para calibração nos valores de pH 4,00 - 7,00 - 10,00; solução de KCL para conservação do eletrodo; 01 Sonda de Temperatura; 01 Bateria de 9 Vcc; certificado de garantia, manual de instruções em português. | 24821 | UNID | 2 | R$ 1.331,93 | R$ 2.663,86 |
| 120 | Estufa bacteriológica digital, temperatura de trabalho 38 °C e capacidade de 42 litros. Para uso em laboratórios de investigação, de patologia clínica, eventualmente em patologia cirúrgica, em microbiologia, em que praticamente todas as culturas bacteriológicas são incubadas à temperatura constante (geralmente 37 °C), por tempo variável para crescimento e multiplicação de micro-organismos, dimensões 350X300X400MM, 42 litros, amplitude de Trabalho: 0,1 °C, temperatura mínima: Ambiente + 5°C, temperatura Máxima: 65°C, temperatura de trabalho: 38°C ± 0,1, OFF SET: ajustáveis, circulação: Forçada por micro ventilador axial, Alimentação: 220 V, potência: 200 Watts, frequência: 50/60Hz, proteção: Fusível: classe de isolação: IP-45, isolamento térmico: Fibra cerâmica, gabinete: Aço carbono quimicamente tratado. Itens inclusos: manual de instruções em português, cabo de força e acessórios. | 150384 | UNID | 1 | R$ 6.464,75 | R$ 6.464,75 |
| 121 | Sistema de extração de óleos e graxas, tipo soxhlet, para 3 provas, completo com vidrarias. Equipamento aplicável à extração de resíduos graxos, lipídios, gorduras pelo principio de extração contínua a quente tipo Soxhlet, capacidade 3 provas, aquecimento através de blocos de alumínio, temperaturas de trabalho de ambiente +7 a 220 C., garantia de 1 ano. Itens inclusos: vidraria completa, assistência técnica própria. | 87831 | UNID | 1 | R$ 6.587,26 | R$ 6.587,26 |
| 122 | Forno mufla microprocessado, temperatura de 100 a 1200 °C e resolução de 1 °C. Controlador microprocessado digital com sistema PID, duplo display Led de 4 dígitos com resolução de 1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point., painel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso, sensor de temperatura tipo K, temperatura de 100°C 1200°C, gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantia de 1 ano. Itens inclusos: certificado de garantia. | 138088 | UNID | 1 | R$ 8.411,47 | R$ 8.411,47 |
| 123 | Estufa para secagem e esterilização de materiais, capacidade 42 litros, temperatura de 50 a 250 °C.Controlador de temperatura de 50 a 250 ° C, fabricada em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, e externamente em pintura eletrostática, isolamento térmico, em lã de vidro, em todas as paredes inclusive porta e teto, vedação da porta com gaxeta de silicone, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente, capacidade: 42 Litros, dimensões: 35X30X40, garantia de 1 ano. Itens inclusos: prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada, voltagem de 110 ou 220V, manual do usuário, informações de segurança. | 150384 | UNID | 1 | R$ 4.520,48 | R$ 4.520,48 |
| 124 | Banho maria microprocessado, capacidade 12 litros, temperatura ambiente até 100 °C. Teclado de membrana, isolação térmica e mangueira de drenagem, faixa de temperatura: 7ºC acima da temp. ambiente até 100ºC, estabilidade da temperatura: ± 1ºC, controle de temperatura: microprocessado, capacidade: 12 litros, resistência: tubular, blindada em aço inoxidável polido, dimensões da cuba: 320 x 320 x 120 mm, garantia de 1 ano. Itens inclusos: manual de instruções e certificado de garantia. | 150384 | UNID | 1 | R$ 3.287,43 | R$ 3.287,43 |
| 125 | Bomba de vácuo e compressor de ar para filtração de efluentes, vácuo de 27 pol/hg. Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo, peso 12 kg, dimensões 390 x 150 x 250 mm, Cfm 2,0, m3/h 3,6, lpm 56, mbar 890, mm/hg 687, Pol/hg 27, CV ¼, itens inclusos: bomba, manual e assistência técnica própria. | 60461 | UNID | 1 | R$ 4.237,25 | R$ 4.237,25 |
| 126 | Bomba de vácuo para filtração de água, vácuo de 22 pol/hg. Tipo diafragma, vácuo máximo de 22 polegadas de Hg, vazão livre 15 Lt / min, motor de 1/30 HP, consumo: 94 Watts, peso: 2,650 Kg, dimensões: 265x195x175 mm, garantia de 1 ano e assistência técnica própria. | 60461 | UNID | 1 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 |
| 127 | Deionizador de água capacidade de produção de 15 a 20 litros por hora. Dimensão externas: 12x30 cm, Peso do Produto: 9,0 Kg, garantia: 1 ano, condutividade: de 0,7 a 5,0 µs/cm, produção: 10 – 20 litros /1 hora, eletrólitos Totais dissolvidos: < 1 ppm, pH: 5 a 8, resistividade: 1,5 a 0,3 MW xcm, elemento filtrante: 01 lt de resina de troca iônica mista, rendimento p/ água bruta: 180 litros, itens inclusos: manual e assistência técnica. | 52108 | UNID | 1 | R$ 3.241,54 | R$ 3.241,54 |
| 128 | Sistema de filtração de amostras composto por funil de 250 mL com placa porosa com junta esmerilhada, 1 rolha de silicone, 1 garra em aço, 1 Kitassato com capacidade de 500 mL. | 150219 | UNID | 1 | R$ 1.494,85 | R$ 1.494,85 |
| 129 | Bloco digestor para DQO microprocessado 25 Provas; Microprocessado para digestão de até 25 amostras simultâneas para análise de DQO. Aquecimento rápido pré-programado de fábrica com alarme sonoro, desligamento ao atingir 150°C por 2 horas, bloco revestido em teflon, evitando riscos no tubo e oxidação do equipamento, tubos de 16 x 100 mm, proteção contra picos de tensão por fusível de vidro pequeno de 1,5 A, isolação do bloco em fibra cerâmica, pintura eletrostática epóxi, potência de 300 W, aquecimento com resistência de inox, sensor de temperatura termopar tipo J, garantia de 1 ano, assistência técnica própria. Itens inclusos: 25 tubos, termômetro auxiliar e manual de instruções em Português. | 150384 | UNID | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 130 | Capela de exaustão forcada de gases. Construída em fibra de vidro laminada com reforços, exaustor podendo ser instalado fora do laboratório, porta em vidro, iluminação interna, painel com interruptores, alimentação bivolt, dimensões 65X110X65 cm, 1 ano de garantia, assistência técnica própria. | 150721 | UNID | 1 | R$ 6.601,98 | R$ 6.601,98 |
| 131 | Autoclave 07 litros horizontal para esterilização de materiais. Câmara de esterilização em aço inoxidável, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica utiliza água limpa a cada, ciclo para melhor qualidade de vapor, produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, garantia de 1 ano, capacidade 7 litros. Itens inclusos: manual de instalação em português. | 74624 | UNID | 1 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 |
| 132 | Manifold Inox c/Holders para filtração de amostras. Sistema de filtração para filtração de amostras microbiológicas através da técnica da membrana filtrante. Também podendo ser utilizado para filtração de sólidos, manifold em Inox para 3 provas, 3 Holders em Policarbonato, itens inclusos: manual de instruções em português, garantia de 1 ano e assistência técnica própria. | 38156 | UNID | 1 | R$ 4.373,40 | R$ 4.373,40 |
| 133 | barrilete, material plástico, capacidade 10, componentes com tampa rosqueável e alça, acessórios com torneira | 412656 | UNID | 1 | R$ 536,80 | R$ 536,80 |
| 134 | Disco de Secchi. Simples de transportar e usar, com diâmetro de 200 mm, fita com 1,5 m, base em acrílico, com fundo preto e branco e peso de chumbo com 250g suficiente para afundar. | 52108 | UNID | 3 | R$ 103,50 | R$ 310,50 |
| 135 | Garrafa de Van Dorn horizontal. Garrafa de Van Dorn horizontal para coleta de amostras estratificadas. Indicada para coleta de água do fundo para o estudo dos fatores abióticos. Garrafa em PVC de 2L. | 150219 | UNID | 2 | R$ 1.934,67 | R$ 3.869,34 |
| 136 | Niskin PVC 2L. Desenvolvida com mecanismo de fechamento com molas onde a amostra interna permanece livre de contaminantes. Garrafa com corpo em PVC de 2L. | 150384 | UNID | 1 | R$ 2.010,23 | R$ 2.010,23 |
| 137 | Câmara Escura UV. Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi, câmara interna construída em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizações. Equipamento com duas lâmpadas emissora de raios UV (ultravioleta): uma lâmpada com comprimento de onda de 254nm, uma lâmpada com comprimento de onda de 365nm. Dimensões Externas: 40x30x20 cm (Largura x Profundidade x Altura). Faixa: 254-365nm. Produto Bivolt. | 150189 | UNID | 1 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
| 138 | Mini Contador Colonia c/ Lupa Manual. Indicado para melhor visualização da morfologia de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro, lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Montado em caixa de poliestireno (plástico), medidas: 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade. Funcionamento em 110/220 volts. | 52019 | UNID | 1 | R$ 534,00 | R$ 534,00 |
| 139 | Dessecador 300 mm. Vidraria utilizada para redução de umidade em amostras, confeccionado em vidro boro 3.3, composto por fundo, tampa e luva, diâmetro: 300mm. | 150384 | UNID | 1 | R$ 1.987,88 | R$ 1.987,88 |
| 140 | Medidor de cloro para campo microprocessado. Possuir capa de proteção em silicone antichoque e respingos, medição da concentração em mg/ L, ate 3,0 mg/L, resolução de 0,01 mg L, margem de erro: 5%, precisão relativa: 2%, volume de amostra: 5 mL, temperatura de operação de 0 - 50°C, resistência mecânica provável IP-65, display de cristal líquido 12 caracteres por 2 linhas, indicação de bateria fraca, fonte luminosa em estado sólido com alta durabilidade de aproximadamente 10.000 horas, autonomia aproximada de 40 h, peso: 165 g, dimensões: equipamento com 134x76x30mm (65mm de altura com a tampa), dimensões do tubo de leitura: 20 x 55 mm, espectro de emissão: LED verde, 525 nm. Itens inclusos: capa de proteção em silicone antichoque e respingos, maleta para transporte, 01 Bateria de 9Vcc, 02 cubetas, reagentes para 100 testes de cloro DPD1 e DPD2, manual de instruções em português, certificado de garantia e assistência técnica. | 150384 | UNID | 2 | R$ 1.203,00 | R$ 2.406,00 |
| 141 | Centrifuga 12 x 15 ML Até 4000 RPM c/ Timer. Centrífuga para rotina laboratorial com rotor de ângulo fixo (45º) e disponível para 12 tubos de até 15 ml, velocidade Máxima: até 4.000 rpm, indicador de velocidade: Analógico, força Máxima (RCF): 1.800xG, voltagem: 127 Volts ou 220 Volts, frequência: 60 Hz, dimensões (mm): Larg. 315 ; Comp. 330 ; Alt. 295, peso: 14 Kg. | 150384 | UNID | 1 | R$ 5.422,10 | R$ 5.422,10 |
| 142 | Laboratório Móvel Ecológico. Versão técnico para uso em campo ou laboratório, analisa: pH, oxigênio Dissolvido, ortofosfato, coliformes Totais e E. Coli , nitrito, nitrato, amônia, nitrogênio total mineral, turbidez, temperatura, sólidos sedimentáveis, DQO (Campo), DBO (Temperatura Ambiente) e detergentes. Itens que acompanha: bancada laboratorial móvel com pia e espaço para reservatório de descartes, micro estufa, termômetro de 0°C a 70ºC, pluviômetro e medidor de sedimentos, reagentes para 200 testes físico-químicos e 40 testes microbiológicos, garrafa coletora de 300 mL PVC, guarda-chuva/sol, luvas, frasco para coleta de amostra de OD, papel filtro, seringas para titulação pré-calibradas, cartelas colorimétricas para comparação visual em material resistente a água com proteção UV com durabilidade de 20 anos e manual de instruções e informações de segurança no manuseio em português. | 150384 | UNID | 1 | R$ 4.304,71 | R$ 4.304,71 |
| 143 | Geladeira/Refrigerador Duplex Frost Free, 425L. Especificações:Acabamento inox; painel eletrônico; cor aço escovado; material aço; degelo frost free; capacidade útil total 425 litros; quantidade de portas 2 portas; prateleiras de vidro temperado;eficiência energética classe A; alimentação 220 volts;garantia do fornecedor 01 ano. Marca e modelo de referência: Panasonic Frost Free 425L BB53PV3X. | 138622 | UNID | 1 | R$ 2.994,30 | R$ 2.994,30 |
| VALOR TOTAL | R$ 843.741,03 |

  - Todos os equipamentos elétricos deverão ser bivolts ou 220 volts.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

É possível comprovar através de índices avaliativos, os quais evidenciam que importante parcela dos estudantes do Campus Sousa é formada por potenciais beneficiários pelas ações da Meta 7 do projeto Fortalecimento da Comercialização e da Sustentabilidade da Agricultura Familiar. Com estas ações os estudantes regularmente matriculados, filhos de agricultores familiares receberão uma melhor formação para qualificarem os processos produtivos de suas famílias, assim como para assumirem o agro ecossistema em um futuro processo de sucessão geracional.

A Meta 7 tem como objetivo a implementação de um Núcleo de Referência da Agricultura Familiar, visando ao estímulo e à disseminação de ações de fomento e fortalecimento da produção e comercialização da agricultura familiar brasileira. Embora com todo este potencial as UEP’s necessitam de reformular suas estruturas e processos produtivos, para produzirem conhecimentos que atendam à real das famílias agricultoras na perspectiva da sustentabilidade social, econômica e ecológica. Para tanto uma estratégia importante será a integração entre as UEPs e destas com os laboratórios que permitirá potencializar o papel das UEPs como espaços didáticos. A aquisição dos equipamentos relacionados tem como objetivo:

• O fortalecimento dos laboratórios da agroindústria permitirá, por exemplo, ampliar e qualificar o trabalho com o processamento e beneficiamento da produção agropecuária, contribuindo para a geração de novos produtos alimentícios, que serão ensinados as famílias agricultoras, como estratégia para agregar valor à produção e ampliar o acesso aos mercados;

• Integrar o laboratório de química os processos produtivos permitirá apoiar o desenvolvimento de adubos, compostos orgânicos e/ou defensivos naturais que poderão ser produzidos e utilizados pelos agricultores em seus cultivos, aquisição de insumos externos reduzindo os custos de produção;

• Já a integração dos laboratórios de informática com as UEPs permitirá o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e/ou automação de práticas agropecuárias, aproximando-se do conceito e das práticas de agricultura de precisão.

• Os laboratórios de solos, água e plantas são importantes ferramentas para monitorar indicadores de planejamento e monitoramento do processo produtivo, bem como, avaliar seus impactos ecológicos para o bioma caatinga.

Os exemplos acima citados, além de muitos outros, serão capazes de gerar conhecimentos para o desenvolvimento de tecnologias e/ou processos dentro das UEP’s que poderão ser reproduzidos dentro dos agroecossistemas de famílias agricultoras. Garantindo a continuidade deste processo, pois o Campus Sousa apresenta em sua trajetória capacidade de mobilização da agricultura familiar e de parceiros que trabalham diretamente com este público, bem como, sua estrutura que mimetiza um agroecossistema familiar, se aproximando daquela realidade. Compreende-se que este processo de integração fará do Campus Sousa, uma unidade de referência (Núcleo de referência) na construção do conhecimento que apoie a geração de processos e produtos (tecnologias) para fomentar e qualificar a produção da Agricultura Familiar. Nesta perspectiva entende-se que adequar os equipamentos dos laboratórios e UEPs é uma estratégia importante para garantir a execução, bem como, o sucesso da Meta 7 do projeto Fortalecimento da Comercialização e da Sustentabilidade da Agricultura Familiar.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - A natureza da contratação, objeto deste Termo de Referência caracteriza-se como bem comum e está amparada no parágrafo único do art. 1º na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos, sendo que as características específicas são as usuais do mercado e possíveis de descrições sucintas. Enquadra-se também nos dispositivos contidos no Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias, contados da solicitação, em remessa única, no seguinte endereço: Avenida Pedro Antunes, s/n – Distrito de São Gonçalo, Sousa – PB, CEP: 58.814-00.

  - O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12(doze) meses contados a partir da entrega do referido material.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

    - não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

  - multa moratória de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 dias;

    - multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Sousa, 14 de novembro de 2018.

___________________________________

Hugo Vieira

Professor do Departamento de Ensino Superior

__________________________________

Francisco Cicupira de Andrade Filho

Diretor Geral

IFPB – Campus Sousa