## Memória de Cálculo
Obra
Construção do Ginásio do Campus Santa Rita
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | LOCAL | QNT | LARG | COMP | ALTURA
1.1 | CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES | M | 165,9 | ISOLAMENTO DA OBRA |  | 47.2 | 35.75
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. (REF.: 74209/001/SINAPI) | m² | 4,5 | EM LOCAL VISÍVEL POR TODOS |  | 3 | 1.5
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 157,9 | AREA DE CONSTRUÇÃO |  | 45.2 | 33.75
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 329,6 | Área próxima ao muro | 329.6
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 158,64 | Muro | 158.64
1.6 | ART DE EXECUÇÃO | Und | 1,0 |  | 1
1.7 | RETIRADA FORRO DE GESSO | m² | 35,0 | Canteiro existente |  | 2 | 17.5
1.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 50,0 | Canteiro existente |  | 2 | 25
1.9 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R! (Ref.: 260/ORSE) | m² | 100,0 | Canteiro existente (área de coberta) | 100
1.10 | PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS | m² | 100,0 | Canteiro existente |  | 4 | 25
1.11 | REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ | UN | 5,0 | Canteiro existente | 5
1.12 | REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS | UN | 5,0 | Canteiro existente | 5
1.13 | REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC | UN | 3,0 | Canteiro existente | 3
1.14 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120,94 | Calçada de entorno
1.15 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DE 0,5 a 2,0 m3 | m³ | 2,0 | Rampa | 2
1.16 | DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA | m³ | 5.76
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 355,56 | RAMPA |  | 34.72 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | VALA DE FUNDAÇÃO |  | 220.48 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | SAPATAS |  | 259.18
|  |  |  | Ramal de águas pluviais - encaminhamento |  | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 8.63 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 4.81 | 0.3 | 0.35
[6 empty] | 15.25 | 0.3 | 0.5
[6 empty] | 4.82 | 0.3 | 0.55
[6 empty] | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 8.64 | 0.3 | 0.65
[6 empty] | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 4.6 | 0.3 | 0.7
[6 empty] | 11.68 | 0.3 | 0.8
[6 empty] | 11.15 | 0.3 | 0.9
[6 empty] | 11.68 | 0.3 | 1
[6 empty] | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 8.63 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 11.53 | 0.3 | 0.4
[6 empty] | 11.53 | 0.3 | 0.5
[6 empty] | 3.98 | 0.3 | 0.2
[6 empty] | 8.63 | 0.3 | 0.6
[6 empty] | 4.6 | 0.3 | 0.65
[6 empty] | 13 | 0.3 | 1
|  |  |  | Caixas de areia | 15 | 1.2 | 1.2 | 1
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 255,41 | VALA DE FUNDAÇÃO |  | 220.48 | 0.4
|  |  |  | SAPATAS | 167.22
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 184.27 | VOLUME SAPATAS, TRONCO DE PILAR, LASTRO E SOLO-CIMENTO(m3) | 151.6026
|  |  |  | VOLUME TUBO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E CAIXAS DE AREIA | 19.7909
|  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO(m3) | 355.66
2.4 | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água (REF.:77/ORSE) | m³ | 82,81 | Rampa + quadra | 26.86 | 55.95
2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 82.81 | Rampa + quadra | 26.86 | 55.95
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 12,77 | VALA DE FUNDAÇÃO |  | 220.48 | 0.4 | 0.05
|  |  |  | SAPATAS | 167.22 |  |  | 0.05
3.2 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE) | m² | 426.9 | sapatas | 165.6
|  |  |  | vigas baldrame | 261.3
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 130,6 | BLOCO | 38
|  |  |  | VB | 92.6
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 448,9 | BLOCO | 126.8
|  |  |  | VB | 322.1
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 91,7 | SAPATAS | 53
|  |  |  | VB | 38.7
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 139,0 | VB | 139
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 540,3 | BLOCO | 107.8
|  |  |  | VB | 432.5
3.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2,68 | SAPATAS | 2.68
3.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 37,39 | BLOCO/VB | 18.69 | 18.7
3.10 | Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada (Ref.: 12.05.010/ CPOS) | TX | 1,0 | =
3.11 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 83,0 | =
3.12 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 (Ref.: 100897/SINAPI) | m | 308,0 | =
3.13 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 (Ref.: 100897/SINAPI) | m | 605,0 | =
3.14 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 483,3 | =
3.15 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 4.307,9 | =
3.16 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento, arenoso comercial, compactação 95% do proctor (Ref.: 8267/ORSE) | m³ | 15,13 | =
3.17 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 554,3 | BLOCO | 195.4
|  |  |  | VB | 358.9
3.18 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 49,9 | VB | 49.9
3.19 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes (REF.: 7133/ORSE) | M² | 72
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.1.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento. (REF.:3365/ORSE) | m² | 678.91 | coberta ginásio - vigas | 101.2
|  |  |  | coberta metálica - vigas | 199.9
|  |  |  | coberta vestiário - vigas | 213.67
|  |  |  | coberta vestiário - lajes | 15.6
|  |  |  | lajes arquibancada | 148.54
4.1.2 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE) | m² | 666,68 | PILARES
|  |  |  | LAJE DE FUNDO FOSSA |  | 2.3 | 1.3 | 0.15
|  |  |  | PILARES FOSSA | 4 | 0.19 | 0.19 | 1.45
|  |  |  | CINTA FOSSA | 2 | 2 | 0.19 | 0.19
[5 empty] | 2 | 1 | 0.19 | 0.19
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.627,96 | VIGAS/PILARES | 837.3 | 956
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107,3 | VIGAS
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29,1 | VIGAS
4.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 593,24 | VIGAS
4.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.126,0 | PILARES | 566.3
|  |  |  | VIGAS SUP | 478.6
|  |  |  | VIGAS COB | 81.1
4.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.255,9 | PILARES | 5271.3
|  |  |  | VIGAS SUP | 482.2
|  |  |  | VIGAS COB | 502.4
4.1.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 593,3 | PILARES/VIGAS | 484.5 | 108.8
4.1.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30,4
4.1.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169,2 | =
4.1.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145,6 | =
4.1.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 197,9 | LAJE MAC / ARQUIBANCADA | 28 | 169.9
4.1.14 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura. (REF.: 3346/ORSE) | m³ | 102,2 | =
4.1.15 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=17cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira, exclusive capeamento (REF. ORSE 7823/CPOS 13.05.084) | m² | 110,65 | L01A |  | 1.475 | 1.925
|  |  |  | L02A |  | 1.475 | 1.925
|  |  |  | L3 |  | 1.65 | 2.65
|  |  |  | L4 |  | 4.85 | 2.65
|  |  |  | L5 |  | 6 | 2.65
|  |  |  | L6 |  | 4.85 | 2.65
|  |  |  | L7 |  | 1.65 | 2.65
|  |  |  | L8 |  | 1.65 | 2.875
|  |  |  | L9 |  | 4.85 | 2.875
|  |  |  | L10 |  | 6 | 2.875
|  |  |  | L11 |  | 4.85 | 2.875
|  |  |  | L12 |  | 1.65 | 2.875
4.1.16 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: 7291/ORSE) | m² | 118,43 | =
4.1.17 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado (REF.: 9399/ORSE) | m³ | 8,63 | ARQUIBANCADA (ASSENTOS) | 1 | 58.2 | 1.14 | 0.07
[5 empty] | 1 | 58.2 | 0.65 | 0.07
|  |  |  | ARQUIBANCADA (ESCADA) | 1 | 4.8 | 2.15 | 0.07
4.2 | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 12.160,31 | BANZOS (U100x40x3,04) | 2021.45
|  |  |  | MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x1,52) | 1554.21
|  |  |  | MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x3,04) | 3104.59
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MENOR (C150X50X20X1,9) | 354.85
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MAIOR (C150X50X20X2,66) | 73.13
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MENOR (C150X50X20X1,9) | 3903.33
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MAIOR (C150X50X20X2,66) | 804.46
|  |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO ESTRUTURA-PILAR | 344.2923
4.2.2 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 646,85 | CORRENTE/ESPAÇADOR (L 5/8 X 1/8")
MÃO FRANCESA (L 1 1/4 X 1/8)
CALÇO (CANTONEIRAS l75x100mm ch2mm/chapa 3mm)
4.2.3 | Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) (REF.:9979/ORSE) | m | 773,31 | Cabos de contraventamento
4.2.4 | Instalação de Clips p/ fixação de cabo de aço DN 8mm (ref. ORSE 12520) | un | 816,0 | Contraventamento
4.2.5 | Esticador para cabo de aço 5/8" (REF. ORSE 10899) | un | 272,0 | Contraventamento
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | DESCONTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 754,55 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | shafts | 4.29 | 2.8
[5 empty] | fachada leste | 1.45 | 2.8
[6 empty] | 0.93 | 2.8
[6 empty] | 4.6 | 2.8
[5 empty] | wc acessivel | 2.41 | 2
[5 empty] | divisória/entrada | 0.65 | 2.8
[5 empty] | J1 | 4.69 | 2.8 |  | 0.8
[5 empty] | P1 | 5.73 | 2.8 |  |  | 2.36
[5 empty] | J2 | 2.23 | 2.8 |  | 0.72
[5 empty] | fachada sul | 5.73 | 2.8
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | shafts | 4.29 | 2.8
[5 empty] | fachada leste | 1.45 | 2.8
[6 empty] | 1.15 | 2.8
[6 empty] | 4.6 | 2.8
[5 empty] | wc acessivel | 1.82 | 2
[5 empty] | divisória/entrada | 0.65 | 2.8
[5 empty] | J2 | 2.23 | 2.8 |  | 0.72
[5 empty] | P1 | 5.73 | 2.8 |  |  | 2.36
[5 empty] | J1 | 4.89 | 2.8 |  | 0.8
[5 empty] | fachada norte | 5.73 | 2.8
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASC/FEM | Comum aos 2 | 2.5 | 2.8
[5 empty] | J3 | 3.2 | 2.8 |  | 0.96
[5 empty] | P2 | 3.35 | 2.8 |  |  | 4.08
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | entrada | 3.35 | 2.8 |  |  |  | 3.375
|  |  |  | FACHADA OESTE | "shaft" | 0.5 | 3.07
|  |  |  | LAJES IMPERMEABILIZADAS | platibanda | 11.46 | 0.2
[6 empty] | 5.92 | 0.2
|  |  |  | COBERTURA FIBROCIMENTO | platibanda | 13.6 | 1.3
[6 empty] | 31.6 | 1.3
[5 empty] | calha | 15.8 | 0.2
|  |  |  | BANCO GRANITO (x4) | alvenaria | 5.8 | 0.44
|  |  |  | QUADRA | fechamento pilar 17 e 47 | 4.7 | 2.35
[5 empty] | fachada oeste | 19.8 | 2.745
[6 empty] | 4.6 | 2.745 |  |  | 5.91
[5 empty] | fachada leste | 5.74 | 2.745
[6 empty] | 36.8 | 2.745 |  |  | 5.91
[5 empty] | fachada norte | 20 | 2.745 |  |  |  | 12.8
[6 empty] | 5.35 | 2.745 |  |  |  | 3.2
[6 empty] | 20 | 2.3 |  |  |  | 19.76
[6 empty] | 5.35 | 2.3 |  |  |  | 6.4
[6 empty] | 10 | 2.05 |  |  |  | 10.24
[6 empty] | 5.35 | 2.05 |  |  |  | 6.4
[6 empty] | 5.35 | 2.1 |  |  |  | 3.2
fachada norte - "triangulos"
[5 empty] | fachada sul | 20 | 2.745 |  |  |  | 12.8
[6 empty] | 5.35 | 2.745 |  |  |  | 3.2
[6 empty] | 20 | 2.3 |  |  |  | 19.76
[6 empty] | 5.35 | 2.3 |  |  |  | 6.4
[6 empty] | 10 | 2.05 |  |  |  | 10.24
[6 empty] | 5.35 | 2.05 |  |  |  | 6.4
[6 empty] | 5.35 | 2.1 |  |  |  | 3.2
fachada sul - "triangulos"
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | porta | 3.9 | 2.75 |  |  | 3.78
[5 empty] | lateral | 2.6 | 2.75
5.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (REF.: TCPO) | m² | 170,47 | ARQUIBANCADA | Assentos | 1 | 57 | 1.99
|  |  |  | ARQUIBANCADA | Escada | 4.8 | 4.8 | 2.16
|  |  |  | PILARES INCLINADOS | fachada leste - térreo | 11 |  | 0.21
[5 empty] | fachada leste - nivel 1 | 11 |  | 1.104
[5 empty] | fachada oeste - térreo | 11 |  | 0.21
[5 empty] | fachada oeste - nível 1 | 11 |  | 1.104
|  |  |  | FOSSA SEPTICA |  | 4 | 2 | 0.63
[6 empty] | 4 | 1 | 0.63
|  |  |  | SUMIDOURO |  |  | 7.85 | 1.3
5.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 317,19 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | perímetro | 26.15
[5 empty] | shaft | 2.54
[5 empty] | shaft | 1.25
[5 empty] | wc acessiveis | 5.75
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | perímetro | 26.15
[5 empty] | shaft | 2.54
[5 empty] | shaft | 1.25
[5 empty] | wc acessiveis | 2.92
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO/MASCULINO | J03 | 3.35
[5 empty] | P02 | 3.35
[5 empty] | comum aos 2 | 2.5
|  |  |  | QUADRA | fechamento pilar 17 e 47 | 4.7
[5 empty] | fachada oeste | 19.8
4.6
[5 empty] | fachada leste | 5.74
36.8
[5 empty] | fachada norte | 20
5.35
20
5.35
10
5.35
5.35
[5 empty] | fachada norte - "triangulos" | 4.5
4.75
[5 empty] | fachada sul | 20
5.35
20
5.35
10
5.35
5.35
[5 empty] | fachada sul - "triangulos" | 4.5
4.75
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | porta | 3.9
[5 empty] | lateral | 2.6
5.4 | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens. (REF.: 11365/ORSE) | m² | 34,1 | WC/VESTIÁRIO FEMININO |  | 7.625 | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO |  | 9.425 | 2
5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14,8 | J1 | 8 | 0.9
|  |  |  | J2 | 2 | 2.2
|  |  |  | J3 | 2 | 1.6
5.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 14,8 | J1 | 8 | 0.9
|  |  |  | J2 | 2 | 2.2
|  |  |  | J3 | 2 | 1.6
5.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8,09 | P1 | 2 | 1.51
|  |  |  | P2 | 2 | 1.36
|  |  |  | VÃO CIRCULAÇÃO | 1 | 1.65
5.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: 101161/SINAPI) | m² | 125,44 | FACHADA LESTE | 6 | 3.2
[5 empty] | 2 | 5.12
[5 empty] | 4 | 6.4
[5 empty] | 2 | 3.84
|  |  |  | FACHADA OESTE | 6 | 3.2
[5 empty] | 2 | 5.12
[5 empty] | 4 | 6.4
[5 empty] | 2 | 3.84
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 644,99 | VB
6.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (REF.: 2180/ORSE) | m² | 41,48 | LAJES IMP / CALHAS
6.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica. (REF.: 10020/ORSE) | m² | 53,25 | LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2 | 5.4 | 1.45
[5 empty] | 4 | 5.4 |  | 0.2
[5 empty] | 4 | 1.45 |  | 0.2
|  |  |  | CALHA | 1 | 15.8 | 1.28
[5 empty] | 2 | 15.8 |  | 0.2
|  |  |  | DEPOSITO | 2 | 1.92 | 1.45
6.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 41,45 | =
6.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 11,81 | =
6.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 153.82 | WC/VESTIÁRIO FEMININO - CHUVEIRO | 2.1 | 10.3
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018TELHAMENTO |  |  | WC/VESTIÁRIO FEMININO - DEMAIS PAREDES | 0.3 | 26.32
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO - CHUVEIRO | 2.1 | 10.37
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO - DEMAIS PAREDES | 0.3 | 22.11
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 0.3 | 7.24
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 0.3 | 7.24
7 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
7.1 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar. (REF.:12727/ORSE) | m² | 1.446,06 | COBERTA QUADRA
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 80.58 | COBERTA VEST/WC
7.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 80.58 | COBERTA VEST/WC
7.4 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm. (REF.: 304/ORSE) | m | 25,2 | COBERTA VEST/WC
7.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm (REF.: 254/ORSE) | m | 46,2 | COBERTA VEST/WC
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Janela em alumínio anodizado, na cor branca, tipo moldura-vidro, max-ar, com vidro laminado de 6mm, na cor verde. (REF.: 11940/ORSE) | m² | 4,0 | J1 | 8 |  | 0.5 | 0.4
|  |  |  | J2 | 2 |  | 1.8 | 0.4
|  |  |  | J3 | 2 |  | 1.2 | 0.4
8.2 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura (REF.:11948/ORSE) | m² | 27,3 | P1 | 2 |  | 1.11 | 2.13
|  |  |  | P2 | 2 |  | 0.96 | 2.13
|  |  |  | P3 | 9 |  | 1.11 | 1.85
8.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon, com barras chatas em aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, inclusive fechadura e dobradiças. (ref. 10891/ORSE) | m² | 11.87 | G01 | 2 |  | 2.19 | 2.71
8.4 | Portão de abrir, 1 folha, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon, com barras chatas em aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, inclusive fechadura e dobradiças. (ref. 9290/ORSE) | m² | 4.86 | G02 | 2 |  | 0.9 | 2.7
9 | VIDROS
9.1 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 4,32 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 4 |  | 0.6 | 0.8
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 3 |  | 0.6 | 0.8
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1 |  | 0.6 | 0.8
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1 |  | 0.6 | 0.8
10 | PISO E PAVIMENTAÇÃO
10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 7.913 | RAMPA | 1 | 30.55 | 1.5 | 0.05 |  | 2.2913
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.05 |  | 0.01875
[5 empty] | 1 | 10.26 | 1.5 | 0.05 |  | 0.7695
|  |  |  | VESTIÁRIO | 1 | 96.67 | 1 | 0.05 |  | 4.8335
10.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 92,67 | =
10.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 228,5 | CALÇADE DE ENTORNO DA QUADRA
10.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 134,91 | PISO QUADRA
10.5 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura. (REF.: 11482/ORSE) | m³ | 16,19 | =
10.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: 3637/ORSE) | m² | 123,67 | PISO QUADRA
10.7 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 28,1 | PISO QUADRA
10.8 | Fornecimento e aplicação de selante elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação | m | 165,3 | QUADRA - COMPLEMENTAÇÃO | 19 | 1.325
[5 empty] | 9 | 0.325
|  |  |  | JUNÇÃO PISO EXISTENTE PISO NOVO | 1 | 137.2
10.9 | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI (REF. 16.47.002/FDE) | m² | 16,46 | PISO QUADRA
10.10 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 1.211,4 | PISO QUADRA
10.11 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base. (REF.: 7324/ORSE) | m² | 34,88 | ACESSOS QUADRA (ALERTA) | 63 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | ACESSOS QUADRA (DIRECIONAL) | 385 | 0.25 | 0.25
10.12 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base. (REF.: 7323/ORSE) | m² | 1,25 | 20 | 0.25 | 0.25
10.13 | Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço. (COTAÇÃO) (REF.: 9775/ORSE) | m² | 97,06 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 32.77 | [5 empty] | 32.77
[5 empty] | 6.94 | [5 empty] | 6.94
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 40.14 | [5 empty] | 40.14
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 4 | [5 empty] | 4
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 237.94
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | 9.21 | [5 empty] | 9.21
10.14 | Rodapé em porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi. (COTAÇÃO)(REF.: 12247/ORSE) | M | 7,35 | CIRCULAÇÃO |  | 12.5 |  |  | 5.15
10.15 | Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm. (REF.: 7846/ORSE) | m | 7,25 | P1 | 2 | 1.05
|  |  |  | P2 | 2 | 0.9
|  |  |  | P3 | 2 | 1.05
|  |  |  | ENTRADA/CIRCULAÇÃO | 1 | 1.25
10.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 701,85 | =
11 | FORRO
11.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 101,74 | =
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | ÁGUA FRIA
12.1.1 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 90373/SINAPI) | UN | 12,0 | =
12.1.2 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (REF.: 1143/ORSE) | und | 2,0 | =
12.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,0 | =
12.1.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,0 | =
12.1.5 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,0 | =
12.1.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,0 | =
12.1.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | =
12.1.9 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: 74175/001/SINAPI) | UN | 2,0 | =
12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,0 | =
12.1.11 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,0 | =
12.1.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,0 | =
12.1.13 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (REF.: 1144/ORSE) | und | 6,0 | =
12.1.14 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | =
12.1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | =
12.1.16 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: 72671/SINAPI ) | UN | 19,0 | =
12.1.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13,3 | =
12.1.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 151,2 | =
12.1.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23,3 | =
12.1.20 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,0 | =
12.1.21 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,0 | =
12.1.22 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,0 | =
12.1.23 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,0 | =
12.1.24 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,0 | =
12.1.25 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,0 | =
12.1.26 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.1.27 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,0 | =
12.1.28 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | =
12.1.29 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.1.30 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | =
12.1.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28,0 | =
12.1.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17,6 | =
12.1.33 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,0 | =
12.1.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.1.35 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,0 | =
12.1.36 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | =
12.1.37 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | =
12.1.38 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,0 | =
12.1.39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | =
12.1.40 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (REF. 1071/ORSE) | UN | 2 | =
12.1.41 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm (REF. 1074/ORSE) | UN | 1 | =
12.1.42 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm (REF. 1080/ORSE) | UN | 2 | =
12.1.43 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm (REF. 1083/ORSE)) - | UN | 2 | =
12.1.44 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 6 | =
12.1.45 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | =
12.1.46 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" (REF.: 1605/ORSE) | UN | 4 | =
12.1.47 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" (REF.: 10226/ORSE) | UN | 1 | =
12.2 | ESGOTO SANITÁRIO
12.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,0 | =
12.2.2 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,0 | =
12.2.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,0 | =
12.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | =
12.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.7 | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (REF.: 1620/ORSE) | und | 1,0 | =
12.2.8 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm (REF.: 1563/ORSE) | und | 2,0 | =
12.2.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,0 | =
12.2.10 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | =
12.2.11 | Caixa de inspeção 0.80 x 0.80 x 0.60m. (REF.: 4883/ORSE) | UN | 18,0 | =
12.2.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,0 | =
12.2.13 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (REF.: 1666/ORSE) | und | 1,0 | =
12.2.14 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm (REF.: 7594/ORSE) | und | 2,0 | =
12.2.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 195,3 | =
12.2.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1,3 | =
12.2.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5,2 | =
12.2.18 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm (REF.: 1528/ORSE) | m | 15,3 | =
12.2.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.6 | =
12.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.8 | =
12.2.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,0 | =
12.2.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.23 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,0 | =
12.2.24 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.25 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,0 | =
12.2.26 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.27 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 28 | =
12.2.28 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.29 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | =
12.2.30 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,0 | =
12.2.31 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 54,8 | =
12.2.32 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | =
12.2.33 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar (REF. 4282/ORSE) | UN | 1 | =
12.2.34 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF.:89546/SINAPI) | UN | 3 | =
12.2.35 | Curva longa de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (REF.: 1668/ORSE) | UN | 7 | =
12.2.36 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (REF.: 1545/ORSE) | M | 2 | =
12.2.37 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | =
12.2.38 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (REF. 1672 /ORSE) | UN | 10 | =
12.2.39 | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm. (REF.: 1569/ORSE) | UN | 1 | =
12.3 | ÁGUAS PLUVIAIS
12.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 92,4 | =
12.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 40,1 | =
12.3.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 61.6 | =
12.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF.: 89512/SINAPI) | M | 208 | =
12.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16,0 | =
12.3.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10,0 | =
12.3.6 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm (REF.: 4283/ORSE) | und | 2,0 | =
12.3.7 | CAIXA DE AREIA 100x100x100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (REF.: 72286/SINAPI) | UN | 18,0 | =
12.3.8 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) (REF.: 305/ORSE) | m | 92,4 | =
12.3.9 | Fita metálica perfurada (REF.: 09277/ORSE) | M | 33,12 | =
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO
13.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | =
13.1.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1,0 | =
13.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X1m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | =
13.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60,0 | =
13.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 424 | =
13.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600,0 | =
13.1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 27.16
13.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 27.16
13.1.9 | APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA EM EXTREMIDADES DE ELETRODUTOS EM QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
13.1.10 | REALOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO | un | 3
13.1.11 | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 | un | 1
13.1.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 75 mm (2) PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 97669/SINAPI) | m | 20
13.1.13 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100
13.1.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 32 mm (1) PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 97669/SINAPI) | m | 76
13.1.15 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 4
13.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO
13.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 | =
13.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | =
13.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | =
13.2.4 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CAIXA OCTOGONAL E CABO 2,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 24 | =
13.2.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE ATÉ 20W, 2 X 20W, FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LÂMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2 TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LÂMPADAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | =
13.2.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | =
13.2.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | =
13.2.8 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EMBUTIDO, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MÓDULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 3 | =
13.2.9 | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MÓDULO), CABO 2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MÓDULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 8 | =
13.2.10 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 1,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF,: 3286/ORSE) | PT | 2
13.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de | UN | 2
13.2.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 40 mm (1 ½) PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 97667/SINAPI) | m | 54
13.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA
13.3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | =
13.3.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, INCLUSIVE LUVA DE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 319 | =
13.3.3 | CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), COM PARAFUSOS, TAMPA LISA (CEGA) E TAMPÕES LATERAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59 | =
13.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2060 | =
13.3.5 | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MÓDULO), CABO 2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MÓDULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 6 | =
13.3.6 | REFLETOR SUPER LED SMD 150W BRANCO FRIO, IP66, 4,200K 13.500LÚMENS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | =
13.3.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 | =
13.3.8 | CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 TIPO T COM 2 FUROS LATERAIS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 | UN | 10
13.3.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
13.3.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
13.3.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
13.3.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10
13.3.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6 | =
13.3.14 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | =
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0 | =
14.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2,0 | =
14.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (REF.: 11852/ORSE e 55034/SINAPI) | und | 8,0 | =
15 | REVESTIMENTO
15.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1209.42 | WC/VESTIÁRIO FEMININO |  |  | 3.06 | 36.84 | 3.88
[5 empty] | 1 | 2.56 | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 3.06 | 40.19 | 3.88
[5 empty] | 1 | 1.33 | 2
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO |  |  | 3.06 | 8.2 | 2.52
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO |  |  | 3.06 | 8.2 | 2.52
|  |  |  | CIRCULAÇÃO |  |  | 3.06 | 12.2 | 12.17
|  |  |  | BANCO GRANITO (x4) | 4 |  | 0.44 | 0.95
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 2 | 6.5 | 3.2 |  | 3.78
|  |  |  | ARQUIBANCADA (ASSENTOS) |  | 57 | 3.13
|  |  |  | ARQUIBANCADA (ESCADAS) |  | 4.8 | 4.07
|  |  |  | FOSSA SEPTICA |  |  | 1.45 | 6
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) | 2 | 44.95 | 3.3 |  | 15.19
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNA)
15.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 743.39 | FACHADAS LESTE E OESTE (FACE EXTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 | 2 | 42.54 | 0.65
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) | 1 | 19.8 | 3.3
[5 empty] | 1 | 37.94 | 3.3
|  |  |  | QUADRA PILARES ESTRUTURA METÁLICA | 14 |  | 6 | 2.76
[5 empty] | 2 |  | 6 | 2.96
[5 empty] | 3 |  | 2.8 | 3.3
[5 empty] | 1 |  | 2.8 | 3.5
|  |  |  | QUADRA PILARES VESTIÁRIO | 2 |  | 3.2 | 1.81
[5 empty] | 3 |  | 3.2 | 1.05
[5 empty] | 2 |  | 3.2 | 1.3
|  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 2 | 5.7 | 3.2
|  |  |  | PLATIBANDA - FIBROCIMENTO | 2 | 13.6 | 1.3
[5 empty] | 2 | 32.2 | 1.3
|  |  |  | PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2 | 11.4 | 0.2
[5 empty] | 2 | 6.4 | 0.2
15.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 455.05 | WC/VESTIÁRIOS | 1 | 17.56 |  | 3.2 |  | 4
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 3.3 |  | 11.82
15.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 101,74 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 32.77
6.94
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 40.14
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 4
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 4
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | 9.21
15.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 776.14 | CIRCULAÇÃO |  |  | 3.06 | 12.5 |  | 12.17
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 2 | 6.5 | 3.2 |  |  | 3.78
|  |  |  | ARQUIBANCADA (ASSENTOS) |  | 57 | 0.76
|  |  |  | ARQUIBANCADA (ESCADAS) |  | 4.8 | 0.62
|  |  |  | FOSSA SEPTICA |  |  | 1.45 | 6
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) | 2 | 44.95 | 3.3 |  |  | 15.19
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNA)
15.6 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 46,82 | WC ACESSÍVEL FEMININO |  | 3.06 | 8.2 |  |  | 2.52
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO |  | 3.06 | 8.2 |  |  | 2.52
|  |  |  | BANCO GRANITO (x4) | 4 | 0.44 | 0.95
15.7 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 216,85 | WC/VESTIÁRIO FEMININO |  |  | 3.06 | 33.74 |  | 3.88
[5 empty] | 2 | 2.56 | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 3.06 | 33.74 |  | 3.88
[5 empty] | 2 | 1.97 | 2
15.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 743.39 | FACHADAS LESTE E OESTE (FACE INTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 | 2 | 42.54 | 0.65
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) | 1 | 19.8 | 3.3
[5 empty] | 1 | 37.94 | 3.3
|  |  |  | QUADRA PILARES ESTRUTURA METÁLICA | 14 |  | 6 | 2.76
[5 empty] | 2 |  | 6 | 2.96
[5 empty] | 3 |  | 2.8 | 3.3
[5 empty] | 1 |  | 2.8 | 3.5
|  |  |  | QUADRA PILARES VESTIÁRIO | 2 |  | 3.2 | 1.81
[5 empty] | 3 |  | 3.2 | 1.05
[5 empty] | 2 |  | 3.2 | 1.3
|  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 2 | 5.7 | 3.2
|  |  |  | PLATIBANDA - FIBROCIMENTO | 2 | 13.6 | 1.3
[5 empty] | 2 | 32.2 | 1.3
|  |  |  | PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2 | 11.4 | 0.2
[5 empty] | 2 | 6.4 | 0.2
15.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 455.05 | FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) | 2 | 4.6 |  | 3.3 |  | 11.82
|  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 1 | 17.56 |  | 3.2 |  | 4
FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNA)
15.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REF.: 3315/ORSE) | m² | 101,74 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 32.77
6.94
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 40.14
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 4
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 4
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 4.68
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | 9.21
15.11 | Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço. (COTAÇÃO) (REF.: 9775/ORSE) | m² | 237,94 | WC/VESTIÁRIO FEMININO |  |  | 2.8 | 33.04 |  | 3.88
[5 empty] | 2 | 2.56 | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 2.8 | 33.04 |  | 3.88
[5 empty] | 2 | 1.97 | 2
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO |  |  | 2.8 | 8.2 |  | 2.52 |  | LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | PERÍMETRO(m) | DESCONTOS(m2) | ÁREA(m2)
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO |  |  | 2.8 | 8.2 |  | 2.52 |  | FACHADAS LESTE E OESTE (FACE EXTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 | 2 | 42.54 |  | 0.73 |  |  | 62.1084
|  |  |  | BANCO GRANITO (x4) | 4 |  | 0.44 | 0.95 |  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) | 1 | 24.4 |  | 3.6 |  | 5.91 | 87.84
[13 empty] | 1 | 42.54 |  | 3.6 |  | 5.91 | 153.144
15.12 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (REF.: 7172/ORSE) | m² | 787.97 | FACHADAS LESTE E OESTE (FACE EXTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 | 2 | 42.54 | 0.73 |  |  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 1 | 14.31 |  | 3.2 |  | 2.4 | 43.392
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) | 1 | 24.4 | 3.6 | 5.91 |  |  |  | FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNAS) | [6 empty] | 192.16
[5 empty] | 1 | 42.54 | 3.6 | 5.91 | [10 empty] | 192.16
|  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 1 | 14.31 | 3.2 | 2.4 |  |  |  | QUADRA PILARES VESTIÁRIO | 3 |  |  | 3.2 | 1.1 |  | 10.56
[13 empty] | 2 |  |  | 3.2 | 1.25 |  | 8
|  |  |  | FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNAS) | 192.16 | [6 empty] | PLATIBANDA - FIBROCIMENTO | 2 | 6.8 |  | 1.3 |  |  | 17.68
[5 empty] | 192.16 | [7 empty] | 1 | 16.1 |  | 1.3 |  |  | 20.93
|  |  |  | QUADRA PILARES VESTIÁRIO | 3 |  | 3.2 | 1.1
[5 empty] | 2 |  | 3.2 | 1.25
|  |  |  | PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2 | 5.7 | 0.2
[5 empty] | 2 | 1.6 | 0.2
|  |  |  | PLATIBANDA - FIBROCIMENTO | 2 | 6.8 | 1.3
[5 empty] | 1 | 16.1 | 1.3
15.13 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. (COTAÇÃO) (REF.: 7172/ORSE) | m² | 370.34
|  |  |  | WC/VESTIÁRIOS | 1 | 3.25 | 3.2 | 1.6
[5 empty] | 2 | 5.7 | 3.2
|  |  |  | QUADRA PILARES ESTRUTURA METÁLICA | 14 | 6 | 2.81
[5 empty] | 2 | 6 | 3.01
[5 empty] | 3 | 2.8 | 3.35
[5 empty] | 1 | 2.8 | 3.55
|  |  |  | QUADRA PILARES VESTIÁRIO | 2 | 3.2 | 1.86
|  |  |  | PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2 | 5.7 | 0.2
[5 empty] | 2 | 1.6 | 0.2
12.175
3.78
16 | PINTURA
16.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 736.18 | CIRCULAÇÃO |  |  | 2.6 | 12.2
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 2 | 6.5 | 3.2 |  |  | 15.19
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS)
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) - COBOGÓ
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) | 2 | 44.95 | 3.3 |  |  | 12.175
|  |  |  | PLATIBANDA FIBROCIMENTO PARTE INTERNA | 1 | 16.1 | 1.3 |  |  | 3.78
|  |  |  | PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA | 2 | 1.6 | 0.2
16.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 736.18 | CIRCULAÇÃO |  |  | 2.6 | 12.2
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 2 | 6.5 | 3.2 |  |  | 15.19
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS)
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) - COBOGÓ
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) | 2 | 44.95 | 3.3
|  |  |  | PLATIBANDA FIBROCIMENTO PARTE INTERNA | 1 | 16.1 | 1.3
|  |  |  | PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA | 2 | 1.6 | 0.2
16.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1144.9 | CIRCULAÇÃO | 19.545
|  |  |  | DEPÓSITO (x2) | 37.82
|  |  |  | FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) | 187.88
187.88
|  |  |  | FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) - COBOGÓ | 408.72
|  |  |  | FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) | 281.48
|  |  |  | PLATIBANDA FIBROCIMENTO PARTE INTERNA | 20.93
|  |  |  | PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA | 0.64
16.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 101,74 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 32.77
6.94
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 40.14
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 4
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 4
|  |  |  | DEPÓSITO | 4.68
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | 9.21
16.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 101,74 | =
16.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 101,74 | =
16.7 | Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2 (Ref.: 11512/ORSE) | m² | 1.357,26 | BANZOS (U100x40x3,04) | 89.735
|  |  |  | MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x1,52) | 268.0204
|  |  |  | BANZOS MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x3,04) | 275.6358
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MENOR (C150X50X20X1,9) | 46.4
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MAIOR (C150X50X20X2,66) | 6.9484
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MENOR (C150X50X20X1,9) | 510.4
|  |  |  | TERÇAS DO VÃO MAIOR (C150X50X20X2,66)cabe | 76.4324
|  |  |  | CORRENTE/ESPAÇADOR (L 5/8 X 1/8") | 19.9291
|  |  |  | MÃO FRANCESA (L 1 1/4 X 1/8) | 14.6558
|  |  |  | CABOS DE CONTRAVENTAMENTO (L 1 1/4 X 1/8) | 49.1049
16.8 | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, TAC 08, ESP = 50 μm, SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (DUAS DEMÃOS) (REF.: 100755/SINAPI) | m² | 1.357,26 | =
16.9 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 519,13 | FUTSAL/HANDBAL |  | 2 | 40 | 80
[6 empty] | 3 | 20 | 60
[6 empty] | 4 | 9.47 | 37.88
[6 empty] | 2 | 3.1 | 6.2
[6 empty] | 4 | 10.97 | 43.88
[6 empty] | 1 | 18.84 | 18.84
|  |  |  | BASQUETE |  | 2 | 28 | 56
[6 empty] | 2 | 15 | 30
[6 empty] | 2 | 18.36 | 36.72
[6 empty] | 4 | 3 | 12
[6 empty] | 4 | 5.8 | 23.2
[6 empty] | 2 | 4.9 | 9.8
[6 empty] | 2 | 5.495 | 10.99
[6 empty] | 1 | 11.304 | 11.304
|  |  |  | VÔLEI |  | 2 | 18 | 36
[6 empty] | 4 | 9 | 36
|  |  |  | TRAVES |  | 2 | 3.16 | 6.32
[6 empty] | 4 | 1 | 4
16.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1.322,16 | QUADRA | 1211.4025
|  |  |  | ARQUIBANCADA - ESPELHO | 20.88
18
30.96
32.76
|  |  |  | ARQUIBANCADA - LATERAL | 7.04
|  |  |  | ESCADA ARQUIBANCADA - LATERAL | 1.12
16.11 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 185.67 | CALÇADA DE ENTORNO DA QUADRA | 185.67
17 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
17.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,0 | WC/VESTIÁRIO MASCULINO
17.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 4
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 3
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.4 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.5 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (Ref.: 2066/ORSE) | un | 5,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 2
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 4
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 2
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 2
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 2
17.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 10
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 15
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 6
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 5
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
|  |  |  | P1 | 2
|  |  |  | P2 | 2
|  |  |  | P3 | 9
17.9 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (Ref.: 12128/ORSE) | un | 6,0 | LAVATÓRIOS
17.10 | Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar (Ref.: 7355/ORSE) | un | 6,0 | =
17.11 | Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar (Ref.: 9730/ORSE) | UN | 6,0 | =
17.12 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (Ref.: 7611/ORSE) | UN | 5,0 | =
17.13 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (Ref.: 12208/ORSE) | UN | 9,0 | =
17.14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 4
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 3
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.15 | Banco em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,70x0,45 m (REF.: BAN-INT-015/SETOP) | UN | 4,0 | =
17.16 | Nicho em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,58x0,30x0,30 m (REF.: 11363/ORSE) | UN | 2,0 | =
17.17 | Lavatório louça sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira (Ref.: 2089/ORSE) | un | 9,0 | WC/VESTIÁRIO FEMININO | 4
|  |  |  | WC/VESTIÁRIO MASCULINO | 3
|  |  |  | WC ACESSÍVEL FEMININO | 1
|  |  |  | WC ACESSÍVEL MASCULINO | 1
17.18 | CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA | UN | 12,0 | =
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Fornecimento e aplicação de selante elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação | m | 60,59 | LAJES |  | 29.4
|  |  |  | PILAR |  | 27.52
|  |  |  | PILAR |  | 3.67
18.2 | Estrutura tubular para trave de futebol/futsal/handebol, diâmetro 80 mm, acabamento em pintura com esmalte epoxi branco, executada em duas demãos, fechamento com rede de nylon, fio 4 mm, malha 10 cm | und | 2,0 | =
18.3 | Guarda-corpo com estrutura em tubo retangular de metalon 5x5 cm e fechamento em barras chatas de aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", conforme projeto, inclusive pintura - fornecimento e instalação (REF. 4716/ORSE) | m² | 10.16 | =
18.4 | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm | m² | 0.57
18.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 60,0 | =
18.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 60,0 | =
18.7 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO | m² | 1525.5
18.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 1525.5
18.9 | Limpeza geral (REF.: 2450/ORSE) | m² | 1.525,5 | 45.2 | 33.75
18.10 | AS BUILT - PROJETO ELÉTRICO (REF. 10832/ORSE) | m² | 1.525,5 | =
18.11 | AS BUILT - PROJETO DE ÁGUA FRIA COM ART (REF. 10832/ORSE) | m² | 1.525,5 | =
18.12 | AS BUILT - PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM ART (REF. 10832/ORSE) | m² | 1.525,5 | =
18.13 | AS BUILT - PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ART (REF. 10832/ORSE) | m² | 1.525,5 | =
18.14 | AS BUILT - PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ART (REF. 10832/ORSE) | m² | 1.525,5 | =
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
19.1 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1600
19.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400